Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине

МДК.01.03 «Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования»

ПМ.01 «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

Специальность: 13.02.11 техническая эксплуатация и обслуживания электрического и электромеханического оборудования.

1. Классификация помещений и электроустановок. Буквенные графические обозначения, обозначения, виды электрических схем

2. ППР. Сетевой график (работа, событие, путь, критический путь)

3. Виды и причины износа электрооборудования

4. Виды электропроводок. Технология монтажа открытых электропроводок.

5. Технология монтажа кабельной линии и разделки концов кабеля

6. Технология монтажа воздушных линий электропередачи

7. Назначение и конструкция воздушных линий

8. Электрические источники тока

9. Электрические источники света. Осветительная арматура.

10. Назначение и конструкция силовых кабелей.

11. Заземление и защитные меры безопасности.

12. Технология монтажа работ по монтажу заземления.

13. Монтаж электрических машин. Подготовительные работы перед началом монтажа.

14 Технология монтажа трансформаторов.

15. Схемы соединения, монтаж и защита конденсаторных установок.

16. Электрооборудование подстанции. Виды ТП.

17. Эксплуатация сетей освещения.

18. Виды и причины повреждений кабельных линий.

19. Техническая документация электрохозяйства.

20. Неисправности синхронных машин и способы их устранения.

21. Неисправности асинхронных машин и способы их устранения.

22. Составление графиков технического обслуживания электропривода.

23. Выбор силовых трансформаторов по мощности.

24. Выбор аппаратов защиты силовых трансформаторов.

25. ТО аппаратов защиты и управления АД.

26. Ремонт кабельных линий.

27. ТО компенсирующего устройства.

28. Технические условия ремонта.

29. Текущий ремонт электрических машин.

30. Ремонт кабельных линий.

31. Планирование производственной программы ремонтного производства.

32. Предремонтные испытания электрических машин.

33. Ремонт обмоток электрических машин переменного тока.

34. Ремонт обмоток электрических машин постоянного тока.

35. Ремонт коллекторов машин постоянного тока.

36. Пропитка и сушка обмоток электрических машин.

37. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

38. Технология изготовления и укладки обмоток электрических машин.

39. Ремонт оборудования трансформаторов.

40. Правила технической эксплуатации электрооборудования.