Приложение № 1.2

к ООП по специальности

08.02.01 строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Воскресенский колледж»

Утверждена приказом директора ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

№ _______ от ________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по практической подготовке

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП О2.01

ПМ 02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

Воскресенск, 2022 г.

Программа профессионального модуля  ПМ02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка),  утверждённого приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 10 января 2018 года №2, примерной основной образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (рег.№ 49797 дата включения в реестр 26 января 2018г)

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

Разработчик:

преподаватель спецдисциплин ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» Кудинов П.В.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ; 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ; 14. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ; 15. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ; 20. |  |
| --- | --- |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

«ПП О2.01Производственная практика по ПМ02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа ПП О2.01 Производственная практика по ПМ02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО ) 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка),  утверждённого приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 10 января 2018 года №2, примерной основной образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (рег.№ 49797 дата включения в реестр 26 января 2018г)

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы производственной практики

В результате освоения программы производственной практики у студентов должен сформироваться практический опыт по основному виду деятельности Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства и соответствующим ему общим компетенциям, и профессиональным компетенциям:

| Код ОК, ПК | Умения | Знания | Практический опыт |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК.5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1. ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 | 1. Читать генеральный план; 2. Читать геологическую карту и разрезы; 3. Читать разбивочные чертежи; 4. Осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 5. Осуществлять подготовку строительной площадки в соответствие с проектом организации строительства и проектом производства работ; 6. Осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствие требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; 7. Вести исполнительную документацию на объекте; 8. Составлять отчётно-техническую документацию на выполненные работы; 9. Осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций; 10. Обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствие с нормативно-технической | 1. Порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования; 2. Основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение; 3. Основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначения; 4. Основные принципы организации и подготовки территории; 5. Технические возможности и использование строительных машин и оборудования; 6. Особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; 7. Схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям; 8. Основы электроснабжения строительной площадки; 9. Последовательность и методы выполнение организационно- технической подготовки строительной площадки; 10. Методы искусственного понижения уровня грунтов вод; 11. Действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 12. Технологию строительных процессов; 13. Основные конструктивные решения строительных объектов; 14. Особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями; 15. Способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ; 16. Свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; | 1.Основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначения 2. Основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначения 3.Последовательность и методы выполнение организационно- технической подготовки строительной площадки 4. Технологию строительных процессов 5. Способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ 6. Основные конструктивные решения строительных объектов |

1.3. Распределение планируемых результатов освоения профессионального модуля:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ОК, ПК, ЛР | Наименование | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | 1. Читать генеральный план; 2. Читать геологическую карту и разрезы; 3. Читать разбивочные чертежи; 4. Осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 5. Осуществлять подготовку строительной площадки в соответствие с проектом организации строительства и проектом производства работ; 6. Осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствие требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; | 1. Порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования 11. Действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 12. Технологию строительных процессов; 13. Основные конструктивные решения строительных объектов; |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | 1. Читать генеральный план; 2. Читать геологическую карту и разрезы; 3. Читать разбивочные чертежи; 4. Осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 5. Осуществлять подготовку строительной площадки в соответствие с проектом организации строительства и проектом производства работ; 6. Осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствие требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; | 2. Основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение; 3. Основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначения; 4. Основные принципы организации и подготовки территории; 5. Технические возможности и использование строительных машин и оборудования |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | 5. Осуществлять подготовку строительной площадки в соответствие с проектом организации строительства и проектом производства работ; 6. Осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствие требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; | . Основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение; 3. Основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначения; 4. Основные принципы организации и подготовки территории; 5. Технические возможности и использование строительных машин и оборудования; 6. Особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; 7. Схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям; 8. Основы электроснабжения строительной площадки; 9. Последовательность и методы выполнение организационно- технической подготовки строительной площадки; 10. Методы искусственного понижения уровня грунтов вод; 11. Действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 12. Технологию строительных процессов; 13. Основные конструктивные решения строительных объектов; |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | 7. Вести исполнительную документацию на объекте; 8. Составлять отчётно-техническую документацию на выполненные работы; | 9. Последовательность и методы выполнение организационно- технической подготовки строительной площадки; |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | 5. Осуществлять подготовку строительной площадки в соответствие с проектом организации строительства и проектом производства работ; 6. Осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствие требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; 10. Обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствие с нормативно-технической | 11. Действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; |
| ОК06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | 5. Осуществлять подготовку строительной площадки в соответствие с проектом организации строительства и проектом производства работ; 6. Осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствие требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; | 9. Последовательность и методы выполнение организационно- технической подготовки строительной площадки; 11. Действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 12. Технологию строительных процессов; 13. Основные конструктивные решения строительных объектов; 14. Особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями; |
| ОК07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | 10. Обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствие с нормативно-технической | 7. Схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям; 8. Основы электроснабжения строительной площадки; 9. Последовательность и методы выполнение организационно- технической подготовки строительной площадки; 10. Методы искусственного понижения уровня грунтов вод; |
| ОК09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | 4. Осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 5. Осуществлять подготовку строительной площадки в соответствие с проектом организации строительства и проектом производства работ; 6. Осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствие требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; | 11. Действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 12. Технологию строительных процессов; 13. Основные конструктивные решения строительных объектов; 14. Особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями; 15. Способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ; 16. Свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; |
| ОК10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | 7. Вести исполнительную документацию на объекте; 8. Составлять отчётно-техническую документацию на выполненные работы; 9. Осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций; 10. Обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствие с нормативно-технической | 5. Технические возможности и использование строительных машин и оборудования; 6. Особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; 7. Схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям; 8. Основы электроснабжения строительной площадки; 9. Последовательность и методы выполнение организационно- технической подготовки строительной площадки; 10. Методы искусственного понижения уровня грунтов вод; 11. Действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 12. Технологию строительных процессов; 13. Основные конструктивные решения строительных объектов; 14. Особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями; 15. Способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ; 16. Свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; |
| ОК11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | 5. Осуществлять подготовку строительной площадки в соответствие с проектом организации строительства и проектом производства работ; 6. Осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствие требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; | 6. Особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства 15. Способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ; 16. Свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; |
| ПК 2.1 | Выполнять подготовительные работы на строительной площадке |  | 1. Порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования; 2. Основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение; 3. Основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначения; 4. Основные принципы организации и подготовки территории; 5. Технические возможности и использование строительных машин и оборудования |
| ПК 2.2 | Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства |  | 7. Схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям; 8. Основы электроснабжения строительной площадки; 9. Последовательность и методы выполнение организационно- технической подготовки строительной площадки; 10. Методы искусственного понижения уровня грунтов вод; 11. Действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 12. Технологию строительных процессов; 13. Основные конструктивные решения строительных объектов; 14. Особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями; |
| ПК 2.3 | Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов |  | 5. Технические возможности и использование строительных машин и оборудования; 6. Особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; 11. Действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; |
| ПК 2.4 | Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов |  | 11. Действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 12. Технологию строительных процессов; 13. Основные конструктивные решения строительных объектов; 14. Особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями; 15. Способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ; 16. Свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; |
| ЛР1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |  |  |
| ЛР2 | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |  |  |
| ЛР4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |  |  |
| ЛР8 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства |  |  |
| ЛР13 | Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала |  |  |
| ЛР14 | Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий |  |  |
| ЛР15 | Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии |  |  |
| ЛР16 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства |  |  |
| ЛР19 | Ставящий перед собой образовательные цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других необходимых компетенций |  |  |

1.4. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства составляет 108 часов (3 недели).

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным планом по специальности СПО 08.02.01 строительство и эксплуатация зданий и сооружений и графиком учебного процесса. Практика проводится на 3 курсе в 6 семестре концентрированно.

1.5. Место производственной практики ПП.02.01 в структуре профессионального модуля ПМ.02

производственной практика ПП.02.01 проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства»:

МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства.

МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства.

МДК02.03 Строительные машины и механизмы

1.6. Место прохождения практики

Практическая подготовка (производственной практики (по профилю специальности)) может проводиться на любых промышленных предприятиях, имеющих оборудование общего назначения.

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Тематический план и содержание производственной практики

| Наименование разделов и тем производственной практики | Виды работ | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Тема 1 Ознакомление со строительной организацией). | 1.Инструктаж по ПД, ТБ, ОТ на предприятии прохождения практики 2.Область применения типовой технологической карты (ТТК) | 12 |
| Тема 2. Организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства | 1.ТТК на работы нулевого цикла 2.Схемы расположения элементов фундаментов и цоколя 3.Геодезическая разборочная подоснова 4.Разработка котлована 5.Устройство песчаной подготовки 6.Устройство бетонной подготовки 7.Изготовление и монтаж арматурных каркасов 8.Бетонирование монолитных конструкций 9.Монтаж фундаментных бетонных блоков 10.Гидроизоляция фундаментов | 60 |
| Тема 3Ознакомление со складским хозяйственным и обеспечением строительными материалами, определение потребности производства строительно-монтажных работ в материально- технических ресурсах | 1.Состав механизированного звена 2.Общие положения (СНиП, ГОСТ) 3.Общие указания при подготовительных работах 4.Оформление заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ | 24 |
| Тема 4. Контроль качества и объема количества материально- технических ресурсов для производства строительных работ; | Требования к качеству и приёмке работ Входной и операционный приёмочный контроль | 12 |
| Дифференцированный зачет | 1. Защита отчета по производственной практике | - |
| Итого |  | 108 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к проведению практики

Продолжительность рабочего дня студента во время практики определяется согласно трудовому законодательству из расчета 36 часов в неделю при возрасте 16-18 лет, и до 40 часов в неделю при возрасте старше 18 лет.

Со студентами обязательно проводится инструктаж по технике безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности непосредственно на рабочем месте практиканта.

К прохождению практики допускаются студенты, освоившие теоретический курс обучения в рамках профессионального модуля.

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест должно соответствовать нормам и требованиям промышленных предприятий – баз практики.

Студент-практикант должен иметь комплекты слесарного и контрольно-измерительного инструмента.

3.3. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.3.1. Основные печатные издания

1.	1 Баландина, И.В. Основы материаловедения. Отделочные работы:  учебник для СПО / И.В.Баландина. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 304с.

2.	Гончаров, А.А.Технология возведения зданий инженерных сооружений: учебник для СПО/ А.А. Гончаров. - М.: Кнорус, 2019. – 272с.

3.	Ивилян, И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: Практикум: учебное пособие для СПО/ И.А.Ивилян. - 4-е изд. – М.: ИЦ «Академия», 2019. – 256с.

4.	Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 330с.

5.	Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. :Альфа-М : ИНФРА-М, 2018.- 304с

6.	Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с.

7.	Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных работ: учебник/И.В.Петрова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 2018. - 192с.

8.	Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ: учебник/ Е.П.Прекрасная. – М.: ИЦ «Академия», 2019. – 320с.

9.	Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Гаврилов Д.А. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с

10.	Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования/ Г.К. Соколов. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 528с.

11.	Столярно-плотничные работы : учеб. пособие / СВ. Фокин, О.Н. Шпортько. — М. :Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. — 334 с.

12.	Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 533 с.

13.	Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело встроительстве : учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с.

14.	Технология бетонных работ: Учебное пособие / Стаценко А.С., - 3-е изд., испр -М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 224 с.

15.	Черноус, Г.Г. Технология штукатурных работ :учебник для СПО/ Г.Г.Черноус. - 5-е изд. - ИЦ «Академия», 2019. – 240с.

3.3.2. Нормативно-технически документы:

1.	Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

2.	Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения: СНиП 12.03.2001

3.	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство:СНиП 12.04.2002

4.	Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки: ФЕР - 2017

5.	Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы:  ГЭСН - 2017

6.	Геодезические работы в строительстве: СП 126.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

7.	Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ: СанПиН 2.2.3.1384-03

8.	Грунты. Классификация: ГОСТ  25100-2011

9.	Здания жилые многоквартирные: СП 54.13330.2016 .Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

10.	Изоляционные и отделочные покрытия: СП 71.13330.2017.  Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

11.	Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ:СП 11-105-97

12.	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения: СП 47.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

13.	Методика   определения   стоимости   строительства   продукции   на территории Российской Федерации: МДС 81-35.2004

14.	Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство    и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций : МДС 83-1.99

15.	Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве : МДС 81-33.2004

16.	Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве: МДС 81-25.2001

17.	Методические указания по разработке сметных норм  и  расценок  на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств: МДС  81-3.99

18.	Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях: МДС 12-19.2004

19.	Несущие и ограждающие конструкции: СП 70.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)

20.	Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения: Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 90 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации» № КС-2, КС-3 и КС-11  письмо  № 01-02-9/381

21.	Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

22.	Основания зданий и сооружений: СП 22.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

23.	Организация строительства: СП 48.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)

24.	Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство: СТО НОСТРОЙ 2.38.52.2011

25.	Основные требования к проектной и рабочей документации: ГОСТ Р 21.1101-2013. СПДС

26.	Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

27.	Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

28.	Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

29.	Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

30.	Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

31.	Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

32.	Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

33.	Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров: МИ 1317-86. ГСИ

34.	Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ: СП 12-136-2002

35.	Сборник. Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время: ГСН 81-05-02-2001.

36.	Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений: ГСН 81-05-01-2001

37.	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-02-2006

38.	Электробезопасность. Термины и определения: ГОСТ Р 12.1.2009. ССБТ

3.3.3. Основные электронные издания

1.	Автоматизация технологических процессов и инженерных систем . [Электронный ресурс] : сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация инженерно-строительных технологий" / В.А. Завьялов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html

2.	Зорина, М.А. Разработка технологических карт. [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М.А. Зорина. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20508.html

3.	Кашкинбаев, И.З. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: методическая разработка / И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева, 2016. — 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69153.html

4.	Лебедев, В.М. Технология строительного производства. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Лебедев, Е.С. Глаголев. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66685.html

5.	Николенко, Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2. [Электронный ресурс].:  учебное пособие / Ю.В. Николенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2010. — 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11447.html

6.	Проектирование технологических процессов производства земляных работ. [Электронный ресурс]:  учебное пособие / В.В. Карпов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30013.html

7.	Профессионально о строительстве—[Электронный ресурс]— Режим доступа: http://newbud.ua/business/analytics/6

8.	Разработка и построение графиков строительных работ. [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Технология и организация строительства объектов городской инфраструктуры и ЖКК» для студентов бакалавриата всех форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры» / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 24 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60806.html

9.	Радионенко, В.П. Технологические процессы в строительстве. [Электронный ресурс]: курс лекций / В.П. Радионенко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 251 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html

10.	Рыжевская, М.П. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: учебник / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные. —— Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 308 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67685.html

11.	Рыжевская, М.П. Технология и организация строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные.  — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 292 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67754.html

12.	Рязанова, Г.Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Рязанова, А.Ю. Давиденко. — Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58831.html

13.	Сабанчиев, З.М. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных работ / З.М. Сабанчиев, А.Л. Маилян. — Электрон. текстовые данные. — [Электронный ресурс]  — Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. — 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59016.html

14.	Стаценко, А.С. Технология каменных работ в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Стаценко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 255 c. —[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20150.html

15.	Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

16.	Технология возведения фундаментов из монолитного железобетона. [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Технология и механизация строительного производства» для студентов направления подготовки 270800.62 – «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство» очной формы обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 46 c.]— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54973.html

17.	Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве — [Электронный ресурс]— Режим доступа: https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/

18.	Юдина, А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах. Производство монтажных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Юдина, В.Д. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74387.html3.3.3.

Дополнительные источники)

1.	Батиенков, В.Т. Технология и организация строительства. Управление качеством в вопросах и ответах / В.Т.Батиенков, Г.Я.Чернобровкин, А.Д.Кирнев. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 400с. – (Среднее профессиональное образование)

2.	Гончаров, А.А. Основы технологии возведения зданий: учебник/ А.А.Гончаров. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 272с.

3.	Данилкин, М.С. Технология и организация строительного производства: учебное пособие/ М.С.Данилкин, И.А.Мартыненко, И.А.Капралова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 505с.: ил.

4.	Данилов, Н.Н. Технология и организация строительного производства:учеб. для техникумов/ Н.Н.Данилов, С.Н.Булгаков, М.П.Зимин. – М..: Стройиздат, 1988. – 752с.: ил.

5.	Елизарова, В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: практикум: учебное пособие для СПО/В.А.Елизарова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 2014. – 192с.

6.	Зимин, М.П. Технология и организация строительного производства: учебник/ М.П.Зимин, С.Г.Арутюнов; Госстрой России. Московский колледж градостроительства и предпринимательства. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 672с.

7.	Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н.Куликов. - 10-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 414с.

8.	Лукин, А.А. Технология каменных работ: учебное пособие/ А.А.Лукин. - 4-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с.

9.	Соколов, Г.К. Технология строительного производства: учебное пособие/ для студ. высших учебных заведений/ Г.К.Соколов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 544с.

10.	Степанов, Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: учебное пособие/Б.А.Степанов. - 6-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 336с.

11.	Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений: учебник для строит. вузов/ В.И.Теличенко, О.М.Терентьев, А.А.Лапидус. – 4-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2008. – 446с.

12.	Теличенко, В.И. Технология строительных процессов: в 2ч.: учеб. для строит. вузов/ В.И.Теличенко, А.А.Лапидус, О.М.Терентьев. – М.: «Высшая школа», 2002. – 392с.

13.	Юдина, А.Ф. Технологические процессы в строительстве учебник/ А.Ф.Юдина. - 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с.

14.	 Методические рекомендации по выполнению практических работ.

15.	Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство производственной практикой обучающихся осуществляется преподавателем спецдисциплин или мастером производственного обучения с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в три года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести документацию: дневник-отчет по практике.

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании собеседования по отчету и данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями.