Приложение № 1.2

к ООП по специальности

08.02.01 строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Воскресенский колледж»

Утверждена приказом директора ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

№ _______ от ________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по практической подготовке

УЧЕБНОЙ	 ПРАКТИКИ уП О4.01

ППМ.04 Организация видов работ при эксплуатации

и РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ объектов

Воскресенск, 2022 г.

Программа УП О4.01 учебной практика по  ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции  строительных объектов разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка),  утверждённого приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 10 января 2018 года №2, примерной основной образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (рег.№ 49797 дата включения в реестр 26 января 2018г)

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

Разработчик:

преподаватель спецдисциплин ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» Кудинов П.В.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ; 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ; 13. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ; 15. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ; 18. |  |
| --- | --- |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

«УП О4.01 учебной практика по ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа УП О4.01 учебной практика по ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции  строительных объектов является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО ) 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка),  утверждённого приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 10 января 2018 года №2, примерной основной образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (рег.№ 49797 дата включения в реестр 26 января 2018г)

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы учебной практики

В результате освоения программы учебной практики у студентов должен сформироваться практический опыт по основному виду деятельности Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства и соответствующим ему общим компетенциям, и профессиональным компетенциям:

| Код ОК, ПК | Умения | Знания | Практический опыт |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК.5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 4.1. ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 | 1. выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 2. вести журналы наблюдений; работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 3. определять сроки службы элементов здания; 4. применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций; 5. заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 6. заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; 7. устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 8. составлять графики проведения ремонтных работ; 9. проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 10. проводить работы текущего и капитального ремонта; 11. выполнять обмерные работы; 12. оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов; 13. оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; 14. выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 15. читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; | 1. аппаратуры и приборов, применяемые при обследовании зданий и сооружений; 2. конструктивные элементы зданий; 3. группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 4. инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 5. методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций; 6. требования нормативной документации; 7. систему технического осмотра жилых зданий; техническое обслуживание жилых домов; 8. организацию и планирование текущего ремонта; 9. организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт; 10. методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 11. порядок приемки здания в эксплуатацию; 12. комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций; 13. виды инженерных сетей и оборудования зданий; 14. электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий; 15. методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 16. средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем; 17. параметры испытаний различных систем; 18. методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 19. основные методы оценки технического состояния зданий; 20. основные способы усиления конструкций зданий; 21. объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий; 22. проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; 23. методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий. | 1. аппаратура и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений 2. инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений 3. систему технического осмотра жилых зданий; техническое обслуживание жилых домов 4. организация и планирование текущего ремонта 5. параметры испытаний различных систем |

1.3. Распределение планируемых результатов освоения профессионального модуля:

В рамках программы производственной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ОК, ПК, ЛР | Наименование | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | 1. выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 2. вести журналы наблюдений; работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 3. определять сроки службы элементов здания; 4. применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций; | 1. аппаратуры и приборов, применяемые при обследовании зданий и сооружений; 2. конструктивные элементы зданий; 3. группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 4. инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 5. методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций; 6. требования нормативной документации; |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | 1. выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 2. вести журналы наблюдений; работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 3. определять сроки службы элементов здания; | 4. инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 5. методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций; 6. требования нормативной документации; |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | 3. определять сроки службы элементов здания; 4. применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций; 5. заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 6. заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; 7. устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 8. составлять графики проведения ремонтных работ; 9. проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 10. проводить работы текущего и капитального ремонта; | 4. инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 5. методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций; 6. требования нормативной документации; 7. систему технического осмотра жилых зданий; техническое обслуживание жилых домов; 8. организацию и планирование текущего ремонта; 9. организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт; 10. методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 11. порядок приемки здания в эксплуатацию; 12. комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций; 13. виды инженерных сетей и оборудования зданий; 14. электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий; 15. методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | 5. заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 6. заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; 7. устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 8. составлять графики проведения ремонтных работ; | 8. организацию и планирование текущего ремонта; 9. организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт; 10. методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 11. порядок приемки здания в эксплуатацию; 12. комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций; |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | 2. вести журналы наблюдений; работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 5. заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 6. заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; | 22. проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; |
| ОК06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | 8. составлять графики проведения ремонтных работ; 9. проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 10. проводить работы текущего и капитального ремонта; 11. выполнять обмерные работы; 12. оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов; 13. оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; | 8. организацию и планирование текущего ремонта; 9. организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт; 10. методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 11. порядок приемки здания в эксплуатацию; 12. комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций; |
| ОК07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | 10. проводить работы текущего и капитального ремонта; 11. выполнять обмерные работы; 12. оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов; 13. оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; 14. выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 15. читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; | 23. методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий. |
| ОК09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | 3. определять сроки службы элементов здания; 4. применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций; 12. оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов; 13. оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; | 8. организацию и планирование текущего ремонта; 9. организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт; 10. методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 11. порядок приемки здания в эксплуатацию; 12. комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций; |
| ОК10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | 2. вести журналы наблюдений; работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 5. заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 6. заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; 7. устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 8. составлять графики проведения ремонтных работ; | 22. проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; |
| ОК11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | 8. составлять графики проведения ремонтных работ; 10. проводить работы текущего и капитального ремонта; 11. выполнять обмерные работы; 12. оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов; 13. оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; | 8. организацию и планирование текущего ремонта; 9. организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт; 10. методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 11. порядок приемки здания в эксплуатацию; 12. комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций; |
| ПК 4.1 | Обеспечивать строительное производство строительными материалами, изделиями, оборудованием, инструментами, вспомогательными расходными материалами и защитными средствами, требуемыми для охраны труда | 7. устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 8. составлять графики проведения ремонтных работ; 9. проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 10. проводить работы текущего и капитального ремонта; 11. выполнять обмерные работы; 12. оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов; 13. оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; 14. выполнять чертежи усиления различных элементов здания; | 1. аппаратуры и приборов, применяемые при обследовании зданий и сооружений; 4. инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; |
| ПК 4.2 | Организовать работу складского хозяйства | 8. составлять графики проведения ремонтных работ; 10. проводить работы текущего и капитального ремонта; | 8. организацию и планирование текущего ремонта; 9. организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт; 10. методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 8. организацию и планирование текущего ремонта; 9. организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт; 10. методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; |
| ПК 4.3 | Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; | 1. выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 2. вести журналы наблюдений; работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 3. определять сроки службы элементов здания; 4. применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций; 5. заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 6. заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; 7. устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; | 1. аппаратуры и приборов, применяемые при обследовании зданий и сооружений; 2. конструктивные элементы зданий; 3. группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 4. инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 5. методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций; 6. требования нормативной документации; 8. организацию и планирование текущего ремонта; 9. организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт; 10. методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 11. порядок приемки здания в эксплуатацию; 12. комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций; |
| ПК 4.4 | Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. | 8. составлять графики проведения ремонтных работ; 9. проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 10. проводить работы текущего и капитального ремонта; 11. выполнять обмерные работы; 12. оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов; 13. оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; 14. выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 15. читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; | 13. виды инженерных сетей и оборудования зданий; 14. электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий; 15. методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 16. средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем; 17. параметры испытаний различных систем; 18. методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 19. основные методы оценки технического состояния зданий; 20. основные способы усиления конструкций зданий; 21. объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий; 22. проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; |
| ЛР1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |  |  |
| ЛР2 | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |  |  |
| ЛР4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |  |  |
| ЛР8 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства |  |  |
| ЛР13 | Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала |  |  |
| ЛР14 | Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий |  |  |
| ЛР15 | Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии |  |  |
| ЛР16 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства |  |  |
| ЛР19 | Ставящий перед собой образовательные цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других необходимых компетенций |  |  |

1.4. Количество часов, отводимое на освоение учебной практики

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов составляет 36 часов (1 неделя).

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка) и графиком учебного процесса. Практика проводится на 3 курсе в 6 семестре концентрированно.

1.5. Место учебной практики УП.04.01 в структуре профессионального модуля ПМ.04

учебной практика УП.04.01 проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

МДК 0401 Эксплуатация зданий и сооружений

МДК 04.02 Реконструкция зданий и сооружений

МДК 04.03 Оценка технического состояния зданий

МДК 04.04 Инженерные сети и оборудование территорий, зданий, стройплощадок

МДК 04.05 Управление проектами в строительстве

1.6. Место прохождения практики

Учебная практика проводится в образовательном учреждении в специально- оборудованных помещениях. Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин профессионального цикла

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Тематический план и содержание производственной практики

| Наименование разделов и тем учебной практики | Виды работ | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Тема 1 Ознакомление с техническим оснащением и транспортным хозяйством строительной организации. | Общее ознакомление с базой организации. Инструктаж по технике безопасности. Провести наблюдение и дать анализ работы аварийно-ремонтных служб. | 6 |
| Тема 2. Ознакомление со складским хозяйственным и обеспечением строительными материалами. | Оформление технической документации для проведения текущего и капитального ремонта Изучение систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции Обеспечение бригад инструментом Ведение складского хозяйства | 6 |
| Тема 3Методики оценки технического состояния элементов зданий (оснований и фундаментов, стен, перекрытий и полов, перегородок, крыш, окон и дверей) и фасадных конструкций, балконов и лоджий. Основные методы оценки технического состояния металлических, каменных, железобетонных и деревянных конструкций зданий. | Капитальность зданий. Срок службы зданий. Эксплуатационные требования, предъявляемые зданиям. Методы и виды обследования зданий и сооружений. Аппаратура и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений. Визуальный обследование конструкций зданий и сооружений Инструментальное обследование зданий и сооружений Обследование деревянных конструкций Обследование вентиляционных систем зданий и сооружений Обследование несущих конструкций зданий и сооружений Обследование кровли зданий Обследование перекрытий зданий и сооружений Обследование инженерных систем зданий и сооружений Обследование железобетонных конструкций | 18 |
| Тема 4. Применение инструментальных методов контроля для определения эксплуатационных качеств конструкций. Выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах здания (оснований и фундаментов, стен, перекрытий и полов, перегородок, крыш, окон и дверей). | Разработка мероприятий по устранению дефектов конструкций. Оформление технической документации текущего и капитального ремонта Заполнение журнала по обследованию зданий и сооружений Составление актов по обследованию зданий и сооружений | 6 |
| Дифференцированный зачет | 1. Защита отчета по производственной практике | - |
| Итого |  | 36 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к проведению практики

Продолжительность рабочего дня студента во время практики определяется согласно трудовому законодательству из расчета 36 часов в неделю при возрасте 16-18 лет, и до 40 часов в неделю при возрасте старше 18 лет.

Со студентами обязательно проводится инструктаж по технике безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности непосредственно на рабочем месте практиканта.

К прохождению практики допускаются студенты, освоившие теоретический курс обучения в рамках профессионального модуля.

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы практики предполагает прохождение практики в кабинете «Проектирование производства работ», оснащенный необходимыми компьютерами с соответствующим программным и методическим обеспечением (комплект ГЭСН; комплект учебно-методической документации; комплект СНиП; наглядные пособия.

3.3. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.3.1. Основные печатные издания

1.  Комков В.АТехническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, С.И.Рощина, Н.С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 288 с.

2.  Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учебник / В.М.Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.

3.  Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. —М. : ИНФРА-М, 2018. — 268 с.

4. 4. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 208 с.

5.  Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб. пособие / Г.В.Девятаева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с.

6. Нормативно-техническая литература:

7.  ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

3.3.3. Основные электронные издания

1. Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий : методическое пособие / С.И. Алексеев [Электронный ресурс] :М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. — 500c.- [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html

2. Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.: Московский государственный строительный университет, 2015 . — 492c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437.html

3. Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции [Электронный  ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический  университет им. В.Г. Шухова, 2015. — 311c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70258.html.

4. Лебедев, В.М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2014. — 183c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28413.html

5. Надршина, Л.Н. Архитектурно-ландшафтная организация территории жилого микрорайона [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. — 41c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30795.html

6. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. —[Электронный ресурс] :М. : ИНФРА-М, 2018. — 338с. — (Cреднее профессиональное образование). — Режим доступа: www.dx.doi.org/10.12737/22806

7. Хлистун, Ю.В. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций) [Электронный ресурс].— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 472c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30273.html.

8. Хлистун, Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 500c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html

Нормативно-техническая литература:

1. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

2. ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

3. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий. 4. ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально- культурного назначения. 190

5. ВСН-22-84. Методические указания по инженерно-техническому обследованию (исследованию), оценке качества надежности строительных конструкций зданий и сооружений.— М.: Стройиздат, 1985

6. ВСН 55-87(р). Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.— М.: Гражданстрой, 1988

7. ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта.

8. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проектирования

9. Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности

10. МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию.

11. МДС 12-4.2000. Положение о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации 12. МРР 2.2.07-98 Методика обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке.

13. МРР 3.2.05.03-05 Рекомендации по определению стоимости работ по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений. 14. Пособие к МГСН 2.07-01 Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений.

15. Пособие к СНиП 2.03.11-85 Пособие по контролю состояния строительных металлических конструкций зданий и сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию восстановления защиты конструкций от коррозии.

16. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий АО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ".

17. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.— М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 2004

18. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий.— М.: Минрегион России, 2012

19. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий.— М.: Минрегион России, 2012

20. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование.— М.:Минрегион России, 2012

21. СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий.—М.: Минрегион России, 2012

Дополнительные источники)

Методические рекомендации по выполнению практических работ.

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство учебной практикой обучающихся осуществляется преподавателем спецдисциплин или мастером производственного обучения с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в три года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести документацию: дневник-отчет по практике.

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании собеседования по отчету и данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями.