Приложение № 2.5

к ОПОП по специальности

08.02.01 строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Воскресенский колледж»

Утверждена приказом директора ГБОУ МО «Воскресенский колледж»

№ 160-о от 28.08.2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА профессионального модуля

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

Воскресенск, 2023 г.

Программа профессионального модуля  ПМ02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка),  утверждённого приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 10 января 2018 года №2, примерной основной образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (рег.№ 49797 дата включения в реестр 26 января 2018г)

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

Разработчик: преподаватель ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» Кудинов П.В.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 37 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 44 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности выполнять подготовительные работы на строительной площадке; и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

| Код ОК, ПК | Умения | Знания | Практический опыт |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК.5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1. ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 | 1. читать генеральный план; 2. читать разбивочные чертежи; 3. осуществлять подготовку строительной площадки в соответствие с проектом организации строительства и проектом производства работ; 4. осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствие требованиями нормативно-технической документации , требованиями контракта , рабочими чертежами и проектом производства работ; 5. вести исполнительную документацию на объекте; 6. составлять отчётно-техническую документацию на выполненные работы ; 7. осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций; 8. обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствие с нормативно-технической документацией; 9. различать машины и средства малой механизации по типам, назначению, строительного производства; 11. проводить обмерные работы; 12. определять объёмы выполняемых работ; 13. вести спасание материалов в соответствие с нормами расхода; 14. обеспечивать безопасное ведение работ при выполнение различных производственных процессов; 15. осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использование статических методов контроля; 16. вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствие с нормативно-технической документацией; 17. вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; 18. оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий; | 1. основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение; 2. основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначения; 3. технические возможности и использование строительных машин и оборудования; 4. особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; 5. последовательность и методы выполнение организационно- технической подготовки строительной площадки; 6. методы искусственного понижения уровня грунтов вод; 7. действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 8. технологию строительных процессов; 9. основные конструктивные решения строительных объектов; 10. способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ; 12. свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; 13. основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и процесс работы; 14. рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 15. правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 16. современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразование в строительстве; 17. правила по безопасному ведению работ и защите окружающей среды; 18. правила исчисления объемов выполняемых работ; 19. нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам; 20. правила составления смет и единичные нормативы; 21. энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; 22. допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции и соответствие с нормативной базой; 21. нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ; 22. требования органов внешнего надзора; перечень актов на скрытые работы; 23. перечень и содержание документов необходимых для приемки объектов в эксплуатацию; 24. метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве. | 1. осуществлять подготовку строительной площадки в соответствие с проектом организации строительства и проектом производства работ; 2. осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствие требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; 3. осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций; 4. различать машины и средства малой механизации по типам, назначению, строительного производства; 5. проводить обмерные работы определять объёмы выполняемых работ; 6. различать машины и средства малой механизации по типам, назначению, строительного производства; 7. технология строительных процессов 8. вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствие с нормативно-технической документацией; 9. оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий; |

1.2. Распределение планируемых результатов освоения профессионального модуля:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ОК, ПК, ЛР | Наименование | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | 1. читать генеральный план; 2. читать разбивочные чертежи; 3. осуществлять подготовку строительной площадки в соответствие с проектом организации строительства и проектом производства работ; 4. осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствие требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; | 2. основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначения; 3. технические возможности и использование строительных машин и оборудования; 4. особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; 5. последовательность и методы выполнение организационно- технической подготовки строительной площадки; |
| ОК2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | 5. вести исполнительную документацию на объекте; 6. составлять отчётно-техническую документа-цию на выполненные работы ; 14. обеспечивать без-опасное ведение работ при выполнение различных производственных процессов; 15. осуществлять вход-ной контроль поступающих на объект строи-тельных материалов, изделий и конструкций с использование статиче-ских методов контроля; | 10. способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ; 12. свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; 13. основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и процесс работы; 14. рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 15. правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 16. современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразование в строительстве; |
| ОК3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | 4. осуществлять произ-водство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по рекон-струкции в соответствие требованиями норма-тивно-технической до-кументации , требованиями контракта , рабочими чертежами и проектом производства работ; 5. вести исполнительную документацию на объекте; 6. составлять отчётно-техническую документа-цию на выполненные работы ; 7. осуществлять геоде-зическое обеспечение выполняемых техноло-гических операций; 8. обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствие с норма-тивно-технической до-кументацией; 9. различать машины и средства малой механи-зации по типам, назна-чению, строительного производства; 11. проводить обмерные работы; 12. определять объёмы выполняемых работ; 13. вести спасание мате-риалов в соответствие с нормами расхода; | 12. свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; 13. основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и процесс работы; 14. рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 15. правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 16. современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразование в строительстве; 17. правила по безопасному ведению работ и защите окружающей среды; 18. правила исчисления объемов выполняемых работ; 19. нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам; 20. правила составления смет и единичные нормативы; |
| ОК4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | 4. осуществлять произ-водство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по рекон-струкции в соответствие требованиями норма-тивно-технической до-кументации , требовани-ями контракта , рабочи ми чертежами и проектом производства работ; 5. вести исполнительную документацию на объекте; 6. составлять отчётно-техническую документа-цию на выполненные работы ; | 21. энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; 22. допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции и соответствие с нормативной базой; 21. нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ; 22. требования органов внешнего надзора; перечень актов на скрытые работы; 23. перечень и содержание документов необходимых для приемки объектов в эксплуатацию; |
| ОК5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | 5. вести исполнительную документацию на объекте; 6. составлять отчётно-техническую документа-цию на выполненные работы ; | 21. нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ; 22. требования органов внешнего надзора; перечень актов на скрытые работы; 23. перечень и содержание документов необходимых для приемки объектов в эксплуатацию; |
| ОК6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; | 18. оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий; | 16. современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразование в строительстве; 17. правила по безопасному ведению работ и защите окружающей среды; 22. требования органов внешнего надзора; перечень актов на скрытые работы; 23. перечень и содержание документов необходимых для приемки объектов в эксплуатацию; |
| ОК7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | 8. обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствие с норма-тивно-технической документацией; | 17. правила по безопасному ведению работ и защите окружающей среды; |
| ОК9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | 4. осуществлять произ-водство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по рекон-струкции в соответствие требованиями норма-тивно-технической до-кументации , требовани-ями контракта , рабочими чертежами и проектом производства работ; 5. вести исполнительную документацию на объекте; 6. составлять отчётно-техническую документа-цию на выполненные работы 12. определять объёмы выполняемых работ; 13. вести спасание мате-риалов в соответствие с нормами расхода | 7. действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 8. технологию строительных процессов; 9. основные конструктивные решения строительных объектов; 22. требования органов внешнего надзора; перечень актов на скрытые работы; 23. перечень и содержание документов необходимых для приемки объектов в эксплуатацию; 24. метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве. |
| ОК10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | 12. определять объёмы выполняемых работ; 13. вести спасание мате-риалов в соответствие с нормами расхода; 14. обеспечивать без-опасное ведение работ при выполнение различ-ных производственных процессов; 15. осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использование статиче-ских методов контроля; 16. вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения тех-нологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в со-ответствие с норматив-но-технической доку-ментацией; | 7. действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 8. технологию строительных процессов; 9. основные конструктивные решения строительных объектов; 12. свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; 13. основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и процесс работы; 21. энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; |
| ОК11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | 11. проводить обмерные работы; 12. определять объёмы выполняемых работ; 13. вести спасание мате-риалов в соответствие с нормами расхода; 14. обеспечивать без-опасное ведение работ при выполнение различных производственных процессов; 15. осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использование статиче-ских методов контроля; 16. вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения тех-нологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в со-ответствие с норматив-но-технической доку-ментацией; | 7. действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 8. технологию строительных процессов; 9. основные конструктивные решения строительных объектов; 18. правила исчисления объемов выполняемых работ; 19. нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам; 20. правила составления смет и единичные нормативы; |
| ПК 2.1 | Выполнять подготовительные работы на строительной площадке | 1. читать генеральный план; 2. читать разбивочные чертежи; 3. осуществлять подго-товку строительной площадки в соответствие с проектом организации строительства и проек-том производства работ; 4. осуществлять произ-водство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по рекон-струкции в соответствие требованиями норма-тивно-технической до-кументации , требовани-ями контракта , рабочи-ми чертежами и проек-том производства работ; | 1. основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение; 2. основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначения; 3. технические возможности и использование строительных машин и оборудования; 4. особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; 5. последовательность и методы выполнение организационно- технической подготовки строительной площадки; 6. методы искусственного понижения уровня грунтов вод; |
| ПК 2.2 | Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства | 4. осуществлять произ-водство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по рекон-струкции в соответствие требованиями норма-тивно-технической до-кументации , требовани-ями контракта , рабочи-ми чертежами и проек-том производства работ; 5. вести исполнительную документацию на объекте; 6. составлять отчётно-техническую документа-цию на выполненные работы ; 7. осуществлять геоде-зическое обеспечение выполняемых техноло-гических операций; | 5. последовательность и методы выполнение организационно- технической подготовки строительной площадки; 6. методы искусственного понижения уровня грунтов вод; 7. действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 8. технологию строительных процессов; 9. основные конструктивные решения строительных объектов; 10. способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ; 12. свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; 13. основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и процесс работы; 14. рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 15. правила эксплуатации строительных машин и оборудования; |
| ПК 2.3 | Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов | 5. вести исполнительную документацию на объекте; 6. составлять отчётно-техническую документа-цию на выполненные работы ; 7. осуществлять геоде-зическое обеспечение выполняемых техноло-гических операций; 8. обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствие с норма-тивно-технической до-кументацией; 9. различать машины и средства малой механи-зации по типам, назна-чению, строительного производства; 11. проводить обмерные работы; 12. определять объёмы выполняемых работ; | . особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; 5. последовательность и методы выполнение организационно- технической подготовки строительной площадки; 6. методы искусственного понижения уровня грунтов вод; 7. действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 8. технологию строительных процессов; 9. основные конструктивные решения строительных объектов; 10. способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ; 12. свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; 13. основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и процесс работы; 14. рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 15. правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 16. современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразование в строительстве; 17. правила по безопасному ведению работ и защите окружающей среды; 18. правила исчисления объемов выполняемых работ; 19. нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам; 20. правила составления смет и единичные нормативы; 21. энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; |
| ПК 2.4 | Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов | 15. осуществлять входной контроль поступа-ющих на объект строи-тельных материалов, из-делий и конструкций с использование статиче-ских методов контроля; 16. вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения тех-нологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в со-ответствие с норматив-но-технической доку-ментацией; 17. вести геодезический контроль в ходе выпол-нения технологических операций; 18. оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий; | 22. допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции и соответствие с нормативной базой; 21. нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ; 22. требования органов внешнего надзора; перечень актов на скрытые работы; 23. перечень и содержание документов необходимых для приемки объектов в эксплуатацию; 24. метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве. |
| ЛР1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |  |  |
| ЛР2 | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |  |  |
| ЛР4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |  |  |
| ЛР8 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства |  |  |
| ЛР13 | Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала |  |  |
| ЛР14 | Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий |  |  |
| ЛР15 | Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии |  |  |
| ЛР16 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства |  |  |
| ЛР19 | Ставящий перед собой образовательные цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других необходимых компетенций |  |  |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Максимальный объем нагрузки, час. | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Самостоятельная работа | Консультации | Всего (обяз.) | В том числе |  |  |  |  | Промежут. аттест. (экзамен) |
|  |  |  |  |  |  | Лекции, уроки | Пр. занятия | Лаб. занятия | Курсовых работ | Диффер. зачеты |  |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ОК1-ОК7 ОК9- ОК11 | МДК 02.01Организация технологических процессов на объекте капитального строительства | 194 | 8 | 6 | 174 | 100 | 74 |  |  |  | 6 |
| ПК 2.3 ПК 2.4 ОК1-ОК7 ОК9- ОК11 | МДК 02.02Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства | 146 | 4 |  | 142 | 68 | 74 |  |  |  |  |
| ПК 2.3 ПК 2.4 ОК1-ОК7 ОК9- ОК11 | МДК 02.03. Строительные машины и механизмы | 68 | 4 |  | 64 | 44 | 20 |  |  |  |  |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ОК1-ОК7 ОК9- ОК11 | УП.02.01 Учебная практика | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ОК1-ОК7 ОК9- ОК11 | ПП.02.01 Производственная практика | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПM.02.ЭК Экзамен по модулю | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | ПМ02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства | 528 | 16 | 6 | 488 | 208 | 168 | - | - | - | 18 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| ПМ02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства |  |  | 528 |
| МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства |  |  | 194 |
| Тема 1.1. Основы инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке |  | Содержание | 14 |
|  |  | 1. Геологические процессы. Сезонная и вечная мерзлота. Влияние криогенных процессов на выбор конструкции и места расположения сооружения, на выбор способов производства работ. 2. Влияние инженерного сооружения на существующую геологическую обстановку. 3. Гидрогеология. Водозаборные сооружения. Водопонижение уровней грунтовых вод на строительных площадках. 4. Грунтоведение. Гранулометрический и фазовый состав грунтов, их влияние на свойства грунтов. | 10 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  |  | Практическое занятие № 1. Выполнение исполнительной схемы выемки котлована, фундаментов Практическое занятие №2 Выполнение исполнительной схемы бетонных и железобетонных сборных конструкций здания | 4 |
| Тема 1.2 Организационно-техническая подготовка строительного производства |  | Содержание |  |
|  |  | 1. Состав и организация работ, предшествующих строительству. Выбор строительной площадки. 2. Предпроектная подготовка строительного производства. Инженерно-геологические изыскания, экономические изыскания, технические изыскания. Организация проектирования объектов. 3. Рабочая документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект производства работ (ППР). 4. Охрана труда подготовительного периода. Охрана окружающей среды. | 8 |
|  |  | Практические занятия и лабораторные работы | 4 |
|  |  | 1. Практическое занятие №3 Чтение и анализ проектно-технологической документации (на основе образцов ПОС, ППР). | 4 |
| Тема 1.3.Организация и выполнение работ подготовительного периода |  | Содержание |  |
|  |  | - Цель и задачи подготовки строительного производства. Требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки. 2. Работы подготовительного периода. Внеплощадочные работы. Внутриплощадочные работы. Освоение строительной площадки. 3. Геодезическое обеспечение подготовительного периода. Геодезическая плановая и высотная основа. Проект производства геодезических работ (ППГР), схема планировочной организации земельного участка, топографический план территории, разбивочные чертежи, рабочие чертежи, монтажные чертежи технологического оборудования. Чертежи вертикальной планировки. 4.Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: методика получения данных, необходимых для выноса в натуру, составление разбивочного чертежа. Полевые работы. Контроль выполнения разбивочных работ 5.Оформление технической документации при производстве подготовительных работ | 10 |
|  |  | Практические занятия и лабораторные работы | 14 |
|  |  | Практическое занятие № 4. Составление разбивочного чертежа объекта капитального строительства Практическое занятие № 5. Выполнение разбивки сетки квадратов Практическое занятие № 6. Нивелирование сетки квадратов с вычислением отметок вершин Практическое занятие № 7. Составление картограммы земляных работ Практическое занятие № 8. Построение проектных точек на строительной площадке Практическое занятие № 9. Оформление акта приёмки Практическое занятие № 10. Составление перечня работ по обеспечению безопасности заданного участка производства строительных работ. | 14 |
| Тема 1.5. Выполнение строительно-монтажных работ |  | Содержание |  |
|  |  | 1. Требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства. 2. Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним. Классификация грунтов по трудности разработки. Подготовительные и вспомогательные процессы. Устойчивость откосов земляных сооружений. Геодезическое сопровождение земляных работ. Комплексная механизация земляных работ. Основные методы производства земляных работ с применением современных средств механизации. Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. Основные понятия о разработке грунта землеройно-транспортными и землеройными машинами. Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная засыпка грунта. Правила исчисления объемов земляных работ. Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве земляных работ. 3. Свайные работы. Виды и классификация свай. Особенности работы конструкций. Методы погружения заранее изготовленных свай. Организация работ. Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ. Технология устройства сборных и монолитных ростверков. Правила исчисления объёмов работ. Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями.. Техника безопасности при производстве свайных работ 4. Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, леса и подмости. Подача материалов к рабочим местам. Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда каменщиков. Кладка отдельных конструктивных элементов зданий. Кладка многослойных наружных стен. Технология и методы организации работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с монтажом сборных элементов. Правила исчисления объёмов работ. Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве каменных работ. 5. Плотничные и столярные работы. Возведение строительных конструкций из бревен и пиломатериалов. Установка столярных изделий. Техника безопасности при производстве плотничных и столярных работ. 6. Бетонные работы: общие положения. Назначение и область применения опалубки. Конструкции современных опалубочных систем.- добавила я. Устройство опалубки для основных видов конструкций. Устройство лесов под опалубку. Подготовка опалубки к бетонированию. Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Изготовление и установка арматуры. Способы обеспечения защитного слоя. Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки. Бетонирование конструкций. Способы укладки и уплотнение бетонной смеси при бетонировании различных конструкций. Устройство рабочих швов. Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. Распалубливание конструкций. Правила исчисления объёмов работ. Понятия о специальных способах бетонирования конструкций: вакуумирование, торкретирование бетона, напорное бетонирование, подводное бетонирование. Особенности производства бетонных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Основные методы зимнего бетонирования, область их эффективного применения. Техника безопасности при производстве бетонных работ. 7. Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных конструкций. Состав процесса монтажа. Доставка, прием и складирование конструкций. Подготовка конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Временное усиление конструкций. Основные положения технологии монтажного цикла. Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Организация монтажа одноэтажных промышленных зданий. Организация монтажа многоэтажных каркасных зданий. Организация монтажа зданий со сборно – монолитным каркасом. Организация монтажа крупноблочных, бескаркасных крупнопанельных зданий. Организация монтажа зданий методом подъема этажей и перекрытий. Организация монтажа железобетонных оболочек покрытий. Организация монтажа пространственных конструкций и конструкций высотных инженерных сооружений. Правила исчисления объемов работ. Особенности монтажа конструкций в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве монтажных работ. 8. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Гидроизоляционные работы. Тепло - и звукоизоляционные работы Подсчет объёмов работ. Огнезащита конструкций. Антивандальная зашита. Виды, способы и технологии устройства систем электрохимической защиты. Устройство катодной защиты сооружений. Защита от коррозии, межгосударственные и отраслевые стандарты. 9. Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из рулонных материалов и мастик. Устройство кровель из штучных материалов. Подсчет объёмов работ. Особенности производства работ в зимних условиях. Техника безопасности при проведении кровельных работ. 10. Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение штукатурных работ ручным и механизированным способами. Организация и выполнение облицовочных работ. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов. 11. Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. Устройства покрытия пола из штучных материалов (деревянные полы, полы из штучного и наборного мозаичного паркета, полы из ламината). Устройства покрытия полов из рулонных материалов (покрытие полов линолеумом, ковровые покрытиях 12.Новые технологии строительства зданий и сооружений. Приоритетные направления при внедрении инновационных технологий. Перспективные организационные и технические решения. Применение новых строительных материалов для производства работ. Новые строительные машины и оборудование. | 72 |
|  |  | Практические занятия и лабораторные работы | 52 |
|  |  | Практическое занятие № 11. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве земляных работ, свайных работ. Практическое занятие № 12. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве каменных, плотничных и столярных работ. Практическое занятие № 13. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве бетонных и монтажных работ. Практическое занятие № 14. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве работ по устройству защитных и изоляционных покрытий, кровельных и отделочных работ. Практические занятия №15. Выполнение каменных работ, в том числе Практическое занятие №16. Изучение проектно-технологической документации на производство каменных работ. Практическое занятие № 17.Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве каменных работ. Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. Практическое занятие № 18. Разметка местоположения, точки отсчета и линии проектов в соответствии с планами и техническими заданиями. Практическое занятие № 19. Приготовление раствора для кладки вручную. Практическое занятие № 20. Выполнение каменной кладки стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Контроль вертикальности и горизонтальности кладки. Практическое занятие № 21. Очистка кирпичной кладки, используя разрешенные средства, так, чтобы убрать с поверхности стен отметины от мастерка, грязные пятна и строительный мусор. Практические занятия № 22.Выполнение плотницких работ, в том числе Практическое занятие № 23. Изучение проектно-технологической документации на производство плотницких работ. Практическое занятие № 24. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве плотницких работ. Организация рабочего места. Выбор инструмента и инвентаря. Практическое занятие № 25. Выполнение заготовки деревянных элементов различного назначения в соответствии с чертежом, установленной нормой расхода материала и требованиями к качеству. Практическое занятие № 26. Выполнение стандартных видов соединений: соединение на прямой сквозной шип, несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое соединение, соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез и др. Подготовка деталей конструкции к сборке. Практическое занятие № 27. Выполнение соединения конструкции с использованием крепежа: гвоздей, винтов, угловых скоб, стыковых накладок, наконечников для балок, анкерных болтов/дюбелей, стяжек и зубчатых дисков. Практическое занятие №28. Финишная обработка конструкции. Практические занятия №29. Выполнение штукатурных работ, в том числе Практическое занятие №30. Изучение проектно-технологической документации на производство штукатурных работ. Практическое занятие №31. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве штукатурных работ. Организация рабочего места. Выбор инструмента и инвентаря. Практическое занятие № 32. Подготовка поверхности для нанесения штукатурки. Приготовление вручную и механизированным способом растворов по заданному составу. Практическое занятие № 33. Оштукатуривание поверхности стен и потолков по заданию. Практическое занятие № 34.Выполнение сплошного выравнивания поверхностей. Практические занятия № 35. Выполнение облицовочных работ, в том числе Практическое занятие № 36.Изучение проектно-технологической документации на производство облицовочных работ. Практическое занятие № 37. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве облицовочных работ. Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. | 52 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Знаки закрепления разбивочных сетей. Искусственное закрепление грунтов. - Буровзрывные работы на строительной площадке. Закрытые способы разработки грунта. - Гидромеханическая разработка Монтаж сборных и контейнерных домов из деревянных конструкций. - Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Растворные смеси для выравнивания стен, потолков и полов. - Натяжные потолки. Перегородки каркасно-обшивной конструкции. |  |  | 8 |
| Консультации |  |  | 6 |
| Учебная практика УП.02.01 Виды работ - подготовка строительной площадки - создание геодезической основы строительной площадки: - получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-высотной основы на строительной площадке; - выполнение вертикальной привязки проектного здания к рельефу стройплощадки; - выполнение выноса проектной отметки на обноску; - построение линии заданного уклона; - оформление заданной комплексной работы |  |  | 36 |
| Промежуточная аттестация (экзамен) |  |  | 6 |
| МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства |  |  | 146 |
| Тема 2.1. Выполнение и подсчёт объёмов работ |  | Содержание | 44 |
|  |  | 1. Правила выполнения обмерных работ. 2. Правила исчисления объемов работ 3.Виды обмеров. Выполнение обмерных работ. 4. Оформление обмерных работ. 5. Общие правила и основные требования к определению объема строительных работ. 6.Определение объемов строительных работ. 7. Составление ведомостей подсчета общестроительных работ. 8. Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов 9. Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и конструкции. 10. Организация приемки, отпуска и учета строительных материалов и конструкций. 11. Оформление документов списания материалов. | 22 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий | 22 |
|  |  | . Практическое занятие № 1-11 Правила и порядок подсчёта объёмов различных строительно-монтажных работ | 22 |
| Тема 2.2. Нормирование в строительстве |  | Содержание | 6 |
|  |  | Практическое занятие №12. Нормативно информационная база ценообразования в строительстве. 2. Нормирование расхода материалов. | 4 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |
|  |  | 1. Определение потребности строительных материалов на заданный цикл работ | 2 |
| Тем 2.3 Порядок определения сметной стоимости строительства |  | Содержание | 30 |
|  |  | 1 Составление ведомостей подсчета общестроительных работ. 2. Порядок определения сметной стоимости строительства. 3. Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно - индексный, базисно – компенсационный, - Виды смет, их состав и назначение. - Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ. - Прямые затраты в сметной стоимости: затраты по материальным ресурсам, затраты на оплату труда работников строительной организации, затраты по эксплуатации машин и механизмов. - Структура накладных расходов, сметной прибыли - Порядок и правила составления сметной документации на объекты капитального строительства, ремонта и реконструкции по элементным сметным нормам. | 16 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий | 14 |
|  |  | Практическое занятие №13. Изучение действующей сметно-нормативной базы строительства. Практическое занятие № 14. Составление локальной сметы базисным и базисно-индексным методом (ведомость объемов работ задается преподавателем) и использованием ФЕР 2017 Практическое занятие № 15.Составление сметы ресурсным методом ( ведомость объемов работ задается преподавателем) и использованием ГЭСН 2017 Практическое занятие №16. Оформление сметной документации: составление пояснительной записки к сметной документации, расчет технико-экономических показателей проекта на основании данных смет. Практическое занятие № 17. Составление локального сметного расчета (локальной сметы) на общестроительные работы по элементным сметным нормам, определение вида строительства, задание параметров сметы: округление, индексы, лимитированные затраты и др.. Практическое занятие №18. Составление разделов локальной сметы: стены, перекрытия, перегородки; полы и основания. Практическое занятие № 19.Составление разделов локальной сметы: покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее). | 14 |
| Тема 2.4 Исполнительная и учетная документация при производстве строительных работ |  | Содержание | 6 |
|  |  | - Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы первичной документации. Порядок ведения исполнительной документации. Применение и заполнение форм первичной учетной документации | 2 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |
|  |  | Практическое занятие №20. Оформление актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций. Практическое занятие №21. Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ (по заданию преподавателя). | 4 |
| Тема 2.5.Учёт объёмов выполняемых работ |  | Содержание | 10 |
|  |  | 1. Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для обмерных работ. Правила выполнения обмерных работ. Оформление. обмерных работ. Правила безопасного ведения обмерных работ. 2. Методы определения видов, сложности и объёмов производственных заданий. Учет объемов выполненных работ. Ведение накопительных ведомостей учета объемов выполненных работ. | 4 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |
|  |  | Практическое занятие № 22. Практическая работа №1 Проведение обмерных работ внутренних помещений здания (по заданию преподавателя). Составление абриса обмера. Практическое занятие № 23. Составление обмерных чертежей Практическое занятие № 24 Определение объемов строительно-монтажных работ, выполненных за отчетный период. | 6 |
| Тема 2.6.Учёт расхода материальных ресурсов. |  | Содержание | 10 |
|  |  | 1. Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов. 2. Организация приемки, складирования, хранения, отпуска и учета строительных материалов и конструкций. Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и конструкций. 3. Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально технических ресурсов на складе. 4. Оформление заявок на строительные материалы., конструкции, изделия, оборудование и строительную технику. Оформление документов списания материалов. 5. Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов. содержание журнала и правила его ведения. | 6 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  |  | Практическое занятие №25. Определение потребности в строительных материалах, конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения подземной и надземной частей здания. Практическое занятие №26. Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику и документов списания материалов. Практическое занятие № 27.Заполнение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. | 4 |
| Тема 2.6. Контроль качества строительных процессов |  | Содержание | 30 |
|  |  | 1. Требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. Журнал операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Нормативные технические документы к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства. Примерный перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию 2. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного цикла. Порядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ (вертикальная планировка, разработка выемок, насыпи и обратные засыпки). Геодезический контроль земляных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по возведению подземной части здания. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки свайных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества 3. Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и железобетонных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества 4 Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки кровельных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов. Исполнительные схемы операционного контроля качества. 5.Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ. Допуски при строительно-монтажных работах. Методы, средства профилактики и устранения дефектов результатов производства строительно-монтажных работ, а также систем защитных покрытий. Контроль качества инженерных сетей объектов капитального строительства | 20 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |
|  |  | Практическое занятие №28. Проведение визуального контроля фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. Практическое занятие №29. Составление исполнительных геодезических схем фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. Практическое занятие №30. Проведение визуального и инструментального контроля отделочных изоляционных и защитных покрытий и выявление дефектов отделочных изоляционных и защитных покрытий по результатам визуального и инструментального контроля. Практическое занятие №31. Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение дефектов, выявленных в процессе контроля. Практическое занятие №32-№34. Проведение визуального и инструментального (геодезического) контроля инженерных сетей и составление схемы операционного контроля качества (по заданию преподавателя). Практическое занятие № 35-№36.Проведение операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных (в том числе отделочных работ) с выявлением нарушений технологии. Практическое занятие №37. Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строительных работ, в соответствии с нормативно-технической документацией. Практическое занятие №38. Оформление документации операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ ) | 10 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 02.02 - Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов - Интернет составление конспекта, ответы на вопросы по теме: - Современные технические средства контроля качества строительной продукции. - Составление схем операционного контроля качества (СОКК) на разные виды строительных процессов - Вычерчивание аксонометрических схем контроля качества различных строительных процессов |  |  | 4 |
| МДК02.03 Строительные машины и механизмы |  |  | 68 |
| Тема 3.1 Строительные машины и средства малой механизации | Содержание |  | 64 |
|  | - Машины и оборудование для земляных работ Рабочий цикл землеройной машины, характеристика его операций. Виды и устройство рабочих органов землеройных машин. Понятие резания и копания грунта. Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов. Классификация одноковшовых экскаваторов, система индексации. Методика определения производительности. Основные и сменные рабочие органы, и рабочее оборудование строительных канатных и гидравлических экскаваторов. Предпочтительные области применения экваторов с пневмоколесным и гусеничным ходовыми устройствами. Назначение, область применения, устройство, рабочие процессы, рабочая зона, гидравлическая система одноковшовых экскаваторов. Сравнительная оценка работы канатных и гидравлических экскаваторов. Экскаваторы непрерывного действия, назначения, виды рабочих органов, рабочие движения. Общая классификация экскаваторов непрерывного действия. Устройство, рабочий процесс. Технические возможности и производительность роторных и цепных экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного копания. Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. Устройство и рабочий процесс бульдозеров. Расчет производительности. Автогрейдеры, назначение, область применения, устройство и процесс работы, сравнение планировочных качеств автогрейдеров и бульдозеров. Системы автоматизации землеройно-транспортных машин. Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, устройство, рабочий процесс и производительность рыхлителей, буровых машин. Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. Машины и оборудование для уплотнения грунтов. Назначение, область применения, устройство и рабочие процессы катков с металлическими вальцами, прицепных, полуприцепных , самоходных пневмококков , комбинированных катков, трамбующих плит , виброплит , ударно-вибрационных машин и виброкатков. - Машины и оборудование для свайных работ Классификация машин и оборудования для свайных работ. Назначение, виды, устройство и рабочие процессы копров и копрового оборудования, области применение. Свайные молоты, их устройство и принцип работы, основные параметры, сравнительная оценка, предпочтительные области применения. Назначение, устройство и рабочий процесс вибропогружателей. Самонастройка вибромолотов. Переналадка вибромолотов на режим свае- и шпунтовдергивателя. Машины и оборудование для погружения свай вдавливанием. - Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Машины и оборудование для бетонных работ. Классификации , принципиальные схемы устройства и работы , производительность бетонно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия. Бетоно- и растворосмесительные заводы и установки. Состав бетононасосных установок, классификация, устройства, принцип работы и производительность бетононасосов с периодической подачей и непрерывного действия. Технические средства для подачи и распределения ботонной смеси и их рабочие процессы. Методика определения производительности самоходных стреловых бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудовании, его классификация, устройство и принцип действия, их достоинства и недостатки. - Грузоподъемные машины Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных машин. Стальные канаты: виды, основные параметры. Методы выбора канатов. Назначение, устройство и основные параметры полиспастов. Методика определения кратности и коэффициента полезного действия полиспаста. Устройство барабанов лебедок. Назначение и типы крюков. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы, основные параметры, назначение, устройство и принцип работы. Назначение, типы , устройство и принцип работы строительных подъемников и монтажных вышек. Назначение, классификация основные параметры строительных кранов. Системы индексации. Грузовая, высотная и грузо-высотная характеристика кранов. Назначение, область применения, классификация, структура индексации, устройство, рабочие процессы и производительность башенных кранов, самоходных стрелковых кранов (гусеничных и пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на специальном шасси автомобильного типа), кранов-трубоукладчиков. Устройство безопасной работы кранов. Техническое освидетельствование кранов, его регламента и состав. Устройство и эксплуатация подкрановых путей. - Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ Оборудование, применяемое при устройстве кровель. Виды механизированных работ при оштутуривании поверхностей. Назначение, состав оборудования штукатурного комплекта, устройство, принцип работы и производительность растворнасосов, пневмонагнетателей , передвижных аграгатов, цемент-пушек, установок для торкретирования. Состав малярных работ. Назначение, устройство и принцип работы малярных агрегатов, шпатлевочных установок и передвижных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, пневматических и безвоздушных красителей. Назначение, устройство и принцип работы дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных машин, машин, машин для шлифования и полирования полов. - Ручные машины Ручные машины, их классификация и индексация, предъявляемые требования. Классы защиты ручных электрических машин. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин. Рабочие инструменты ручных машин. |  | 44 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 20 |
|  | Практическое занятие №1 Изучение устройство одноковшовоного гидравлического экскаватора с рабочим оборудованием обратной лопатой с вычерчиванием конструктивной схемы экскаватора и описание операции и рабочих движений рабочего цикла. Практическое занятие №2 Определение производительности. Практическое занятие №3 Изучение устройство бульдозеров с гидравлическим приводом. Вычерчивание конструктивной и гидравлической схемы механизма подъема-опускания отвала. Описание операций и рабочих движений рабочего цикла. Определение производительности. Практическое занятие №4 Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования. Практическое занятие №5 Изучение устройства и принципа работы смесительных машин на натуральных моделях. Определение производительности. Практическое занятие №6 Изучение устройства и принципа работы реечных , винтовых и гидравлических домкратов Практическое занятие №7 Расчет полиспаста. Подбор канатов для грузовой лебедки грузоподъемных машин. Практическое занятие №8Выбор кранов по техническим параметрам. Практическое занятие №9 Изучение устройство и рабочего процесса машин для отделочных работ на натурных моделях. Практическое занятие №10 Изучение устройства и рабочего процесса ручных машин на натурных моделях. |  | 20 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 02.03 - Машины и оборудование для буровых работ. Способы бурения грунтов и виды бурового инструмента - Машины и оборудование для переработки каменных материалов |  |  | 4 |
| Производственная практика ПП.02.01 Виды работ - Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой. - Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана. - Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства под руководством наставника. Изучение и анализ проекта производства работ. - Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах. - Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в приемке, распределении, учёте и организации хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Составление, ведение, оформление учетно-отчетной документации. - Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. - Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате производства однотипных строительных работ. - Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации под руководством наставника. - Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам. - Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда. |  |  | 108 |
| Всего |  |  | 574 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Проектно-сметного дела» оснащенный оборудованием:

- рабочие места   преподавателя и студентов  ( столы стулья по количеству посадочных мест) ;

- мультимедийный   проектор.

Кабинет  «Технологии и организации строительных процессов» оснащенный оборудованием:

- рабочие места   преподавателя и студентов  ( столы стулья по количеству посадочных мест) ;

техническими средствами :

- мультимедийный   проектор.

Кабинет «Основ геодезии» оснащенный оборудованием:

- рабочее место преподавателя и обучающихся  ( столы, стулья );

- рейка нивелирная

- ориентир буссоль

- рулетка стальная

- штатив

- нивелир

- теодолит

- отвес

- отражатель

- трипод

- лазерный дальномер ;

техническими средствами :

- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением;

- экран  ;

- мультимедийный   проектор.

3.2.1. Основные печатные издания

- 1 Баландина, И.В. Основы материаловедения. Отделочные работы:  учебник для СПО / И.В.Баландина. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ «Академия», 2016. – 304с.

- Гончаров, А.А.Технология возведения зданий инженерных сооружений: учебник для СПО/ А.А. Гончаров. - М.: Кнорус, 2017. – 272с.

- Ивилян, И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: Практикум: учебное пособие для СПО/ И.А.Ивилян. - 4-е изд. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 256с.

- Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.

- Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. :Альфа-М : ИНФРА-М, 2016.- 304с

- Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с.

- Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных работ: учебник/И.В.Петрова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 2018. - 192с.

- Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ: учебник/ Е.П.Прекрасная. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 320с.

- Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Гаврилов Д.А. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с

- Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования/ Г.К. Соколов. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 528с.

- Столярно-плотничные работы : учеб. пособие / СВ. Фокин, О.Н. Шпортько. — М. :Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. — 334 с.

- Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 533 с.

- Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело встроительстве : учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с.

- Технология бетонных работ: Учебное пособие / Стаценко А.С., - 3-е изд., испр -М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.

- Черноус, Г.Г. Технология штукатурных работ :учебник для СПО/ Г.Г.Черноус. - 5-е изд. - ИЦ «Академия», 2017. – 240с.

3.2.1.2. Нормативно-технически документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года)

- Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения: СНиП 12.03.2001

- Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство:СНиП 12.04.2002

- Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки: ФЕР - 2017

- Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы:  ГЭСН - 2017

- Геодезические работы в строительстве: СП 126.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

- Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ: СанПиН 2.2.3.1384-03

- Грунты. Классификация: ГОСТ  25100-2011

- Здания жилые многоквартирные: СП 54.13330.2016 .Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

- Изоляционные и отделочные покрытия: СП 71.13330.2017.  Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

- Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ:СП 11-105-97

- Инженерные изыскания для строительства. Основные положения: СП 47.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

- Методика   определения   стоимости   строительства   продукции   на территории Российской Федерации: МДС 81-35.2004

- Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство    и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций : МДС 83-1.99

- Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве : МДС 81-33.2004

- Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве: МДС 81-25.2001

- Методические указания по разработке сметных норм  и  расценок  на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств: МДС  81-3.99

- Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях: МДС 12-19.2004

- Несущие и ограждающие конструкции: СП 70.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)

- Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения: Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 90 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации» № КС-2, КС-3 и КС-11  письмо  № 01-02-9/381

- Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100

- Основания зданий и сооружений: СП 22.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

- Организация строительства: СП 48.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)

- Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство: СТО НОСТРОЙ 2.38.52.2011

- Основные требования к проектной и рабочей документации: ГОСТ Р 21.1101-2013. СПДС

- Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-05-2007

- Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85

- Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 26433.2-94

- Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 26433.1-89

- Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений: СП 13-102-2003

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения: СП 68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87

- Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров: МИ 1317-86. ГСИ

- Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ: СП 12-136-2002

- Сборник. Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время: ГСН 81-05-02-2001.

- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений: ГСН 81-05-01-2001

- Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства: РД-11-02-2006

- Электробезопасность. Термины и определения: ГОСТ Р 12.1.2009. ССБТ

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Автоматизация технологических процессов и инженерных систем . [Электронный ресурс] : сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация инженерно-строительных технологий" / В.А. Завьялов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html

- Зорина, М.А. Разработка технологических карт. [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М.А. Зорина. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20508.html

- Кашкинбаев, И.З. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: методическая разработка / И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева, 2016. — 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69153.html

- Лебедев, В.М. Технология строительного производства. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Лебедев, Е.С. Глаголев. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66685.html

- Николенко, Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2. [Электронный ресурс].:  учебное пособие / Ю.В. Николенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2010. — 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11447.html

- Проектирование технологических процессов производства земляных работ. [Электронный ресурс]:  учебное пособие / В.В. Карпов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30013.html

- Профессионально о строительстве—[Электронный ресурс]— Режим доступа: http://newbud.ua/business/analytics/6

- Разработка и построение графиков строительных работ. [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Технология и организация строительства объектов городской инфраструктуры и ЖКК» для студентов бакалавриата всех форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры» / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 24 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60806.html

- Радионенко, В.П. Технологические процессы в строительстве. [Электронный ресурс]: курс лекций / В.П. Радионенко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 251 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html

- Рыжевская, М.П. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: учебник / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные. —— Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 308 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67685.html

- Рыжевская, М.П. Технология и организация строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные.  — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 292 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67754.html

- Рязанова, Г.Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Рязанова, А.Ю. Давиденко. — Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58831.html

- Сабанчиев, З.М. Справочник технолога и механизатора строительно-монтажных работ / З.М. Сабанчиев, А.Л. Маилян. — Электрон. текстовые данные. — [Электронный ресурс]  — Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. — 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59016.html

- Стаценко, А.С. Технология каменных работ в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Стаценко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2010. — 255 c. —[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20150.html

- Строительство.RU. Всероссийский отраслевой Интернет журнал. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://rcmm.ru

- Технология возведения фундаментов из монолитного железобетона. [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Технология и механизация строительного производства» для студентов направления подготовки 270800.62 – «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство» очной формы обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 46 c.]— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54973.html

- Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве — [Электронный ресурс]— Режим доступа: https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/

- Юдина, А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах. Производство монтажных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Юдина, В.Д. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74387.html

    - Дополнительные источники:

- Батиенков, В.Т. Технология и организация строительства. Управление качеством в вопросах и ответах / В.Т.Батиенков, Г.Я.Чернобровкин, А.Д.Кирнев. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 400с. – (Среднее профессиональное образование)

- Гончаров, А.А. Основы технологии возведения зданий: учебник/ А.А.Гончаров. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 272с.

- Данилкин, М.С. Технология и организация строительного производства: учебное пособие/ М.С.Данилкин, И.А.Мартыненко, И.А.Капралова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 505с.: ил.

- Данилов, Н.Н. Технология и организация строительного производства:учеб. для техникумов/ Н.Н.Данилов, С.Н.Булгаков, М.П.Зимин. – М..: Стройиздат, 1988. – 752с.: ил.

- Елизарова, В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: практикум: учебное пособие для СПО/В.А.Елизарова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 2014. – 192с.

- Зимин, М.П. Технология и организация строительного производства: учебник/ М.П.Зимин, С.Г.Арутюнов; Госстрой России. Московский колледж градостроительства и предпринимательства. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 672с.

- Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н.Куликов. - 10-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 414с.

- Лукин, А.А. Технология каменных работ: учебное пособие/ А.А.Лукин. - 4-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с.

- Соколов, Г.К. Технология строительного производства: учебное пособие/ для студ. высших учебных заведений/ Г.К.Соколов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 544с.

- Степанов, Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: учебное пособие/Б.А.Степанов. - 6-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 336с.

- Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений: учебник для строит. вузов/ В.И.Теличенко, О.М.Терентьев, А.А.Лапидус. – 4-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2008. – 446с.

- Теличенко, В.И. Технология строительных процессов: в 2ч.: учеб. для строит. вузов/ В.И.Теличенко, А.А.Лапидус, О.М.Терентьев. – М.: «Высшая школа», 2002. – 392с.

- Юдина, А.Ф. Технологические процессы в строительстве учебник/ А.Ф.Юдина. - 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с.

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ.

).

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Умения 1. читать генеральный план; 2. читать разбивочные чертежи; 3. осуществлять подго-товку строительной площадки в соответствие с проектом организации строительства и проектом производства работ; 4. осуществлять произ-водство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по рекон-струкции в соответствие требованиями норма-тивно-технической до-кументации , требовани-ями контракта , рабочи-ми чертежами и проектом производства работ; 5. вести исполнительную документацию на объекте; 6. составлять отчётно-техническую документа-цию на выполненные работы ; 7. осуществлять геоде-зическое обеспечение выполняемых техноло-гических операций; 8. обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствие с нормативно-технической до-кументацией; 9. различать машины и средства малой механи-зации по типам, назна-чению, строительного производства; 11. проводить обмерные работы; 12. определять объёмы выполняемых работ; 13. вести спасание материалов в соответствие с нормами расхода; 14. обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных процессов; 15. осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использование статических методов контроля; 16. вести операционный контроль технологиче-ской последовательности производства работ, устраняя нарушения тех-нологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствие с норматив-но-технической документацией; 17. вести геодезический контроль в ходе выпол-нения технологических операций; 18. оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий; |  правильность изложения основного содержания и определения назначения проектно-технологической документации, сопровождающей организационно-техническую подготовку строительства;  правильность изложения основных понятий и положений строительного производства: строительная продукция, участники строительства и их функции, строительные процессы и работы, методы определения видов и сложности работ, строительные рабочие профессии, специальности, квалификация, организация труда, организация рабочего места, фронт работ, захватка, делянка, техническое и тарифное нормирование;  правильность и техничность выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы, переноса проекта «в натуру» и разбивке котлована, соблюдение правил работы с геодезическими инструментами, точность снятия отсчетов,  соблюдение последовательности выполнения работ в соответствии с действующей нормативной документацией;  аргументированность распределения строительных машин и средств малой механизации по типам, назначению и видам выполняемых работ;  аргументированность выбора машин и механизмов для проведения подготовительных работ;  правильность изложения основного содержания и определения назначения нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства,  правильность изложения основных терминов и понятий;  аргументированность выбора машин и средств малой механизации в зависимости от вида строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;  соблюдение организации и технологии выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства4  соблюдение последовательности выполнения операций при производстве работ, правил. требований техники безопасности в соответствии нормативными документами, правильность и техничность выполненных работ согласно требованиям карт операционного контроля качества;  правильность определения перечня работ по обеспечению участка производства строительных работ;  правильность изложения правил определения объемов строительных работ;  правильность и обоснованность применения по назначению основной действующей сметно-нормативной базы строительства;  правильность калькуляции сметной, плановой, фактической себестоимости;  точность определения величины прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ, правильность составления объектной сметы и сводного сметного расчета на основе современной утвержденной нормативной базы и соблюдения методических рекомендаций по составлению сметной документации;  правильность изложения назначения, основного содержания и требований нормативных технических документов по ведению исполнительной документации, в том числе к порядку приёмки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта;  правильность выполнения обмерных работ: обоснованность выбора их состав, методов проведения и инструментов, соблюдение порядка проведения работ, точность выполнения обмерных чертежей в соответствии с требованиями нормативной документации, соблюдение требований техники безопасности;  правильность изложения правил исчисления объемов выполняемых работ;  правильность определения расхода строительных материалов, изделий и конструкций на выполнение работ, правильность составления ведомости расхода материалов и конструкций и их списание, обоснованность использования нормативов при выборе форм документов и их оформления по установленным требованиям;  соответствие приёмки и хранения строительных материалов и конструкций;  рациональность методов визуального и инструментального контроля количества и объёмов поставляемых материалов; правильность оформления заявки и выбора требуемой форму документа и информацию о потребности в строительных материалах и конструкциях;  правильность изложения основного содержания законодательных актов российской федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ, технических условий, национальных стандартов на принимаемые работы, требований нормативных технических и технологических документов к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;  правильность изложения понятий о системе качества, внешнем и внутреннем контроле качества строительной продукции, свободно оперирует ими;  правильность выполнения работы по проведению визуального и инструментального (геодезического) контроля положений элементов конструкций, частей и элементов отделки объекта, инженерных сетей на основе о выборе измерительного инструмента и соблюдения алгоритма действий при проведении контроля;  правильность ведения операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных в том числе отделочных работ, рациональность выбора измерительного инструмента, соблюдение алгоритма действий при проведении контроля, правильность и аргументированность выявления нарушения в технологии производства работ и их устраняет;  правильность изложения методов профилактики дефектов системы защитных покрытий;  правильность документального сопровождения результатов операционного контроля качества в соответствии с правилами; правильность изложения основания и порядка принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства, состава работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и требований к их документальному оформлению | Оценка выполненных результатов практических работ Устный опрос Оценка выполненных результатов индивидуальных заданий Письменный опрос. Тестирование. Оценка выполненных результатов самостоятельной работы. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики, а также при выполнении заданий на экзамене . Экзамен по модулю |
| Знания 1. основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение; 2. основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначения; 3. технические возможности и использование строительных машин и оборудования; 4. особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; 5. последовательность и методы выполнение организационно- технической подготовки строительной площадки; 6. методы искусственного понижения уровня грунтов вод; 7. действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 8. технологию строительных процессов; 9. основные конструктивные решения строительных объектов; 10. способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ; 12. свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; 13. основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и процесс работы; 14. рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 15. правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 16. современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразование в строительстве; 17. правила по безопасному ведению работ и защите окружающей среды; 18. правила исчисления объемов выполняемых работ; 19. нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам; 20. правила составления смет и единичные нормативы; 21. энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; 22. допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции и соответствие с нормативной базой; 21. нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ; 22. требования органов внешнего надзора; перечень актов на скрытые работы; 23. перечень и содержание документов необходимых для приемки объектов в эксплуатацию; 24. метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве |  |  |