Приложение 2.4

к ОПОП по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и

обслуживание электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Воскресенский колледж»

Утверждена приказом директора ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

№ 160-о от «28» августа 2023 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа По практической подготовке

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.01.02

ПМ.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Воскресенск, 2023 г.

Программа ПП.01.02 Производственная практика по ПМ.01 «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2017 г. № 1196

Организация-разработчик: ГБПОУ МО Воскресенский колледж

Разработчик: преподаватель ГБПОУ МО Воскресенский колледж» Жаворонкова Н.Ю.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

«ПП.01.02 Производственная практика по ПМ.01 «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования»»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа ПП.01.02 Производственная практика по ПМ.01 «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2017 г. № 1196

1.2 Цель и планируемые результаты освоения программы производственной практики

В результате освоения программы производственной практики у студентов должен сформироваться практический опыт по видам деятельности ВПД 1. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования, и соответствующим им общим компетенциям, и профессиональным компетенциям

| Код ОК, ПК | Умения | Знания | Практический опыт |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06 ОК 07. ОК 08. ОК 09. ПК 1.1. ПК.1.2. ПК1.3 ПК 1.4 | 1. Определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; 2. Подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; 3. Организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; 4. Проводить анализ неисправностей электрооборудования; 5. Эффективно использовать материалы и оборудование; 6. Заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; 7. Оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; 8. Осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 9. Осуществлять метрологическую поверку изделий; 10 Производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 11 Прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования; 12 Подбирать по справочным материалам электрические машины и трансформаторы 13 Выполнять построение электромеханической и механической характеристик по расчетным и опытным данным для электроприводов с двигателями постоянного и переменного тока, 14 Рассчитывать мощность электродвигателя по заданным параметрам. определять категории электроснабжения электроприемников в соответствии с их степенью надежности и участии в технологических процессах; 15 Проектировать основные элементы систем электроснабжения и проверять их на устойчивость к аварийным режимам; 16 Выбирать компоновку, конструкции и схемы электроснабжения на основании технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания; 17 Обеспечивать внедрение новой техники, энергосберегающих технологий; 18 Проверять оборудование по действующим нормам и правилам; 19 Эксплуатировать и выполнять ремонт электрооборудования, используя нормативную литературу. 20 Читать рабочие чертежи, функциональные, структурные, электрические и монтажные схемы (в дальнейшем - схемы), спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого электрооборудования. 21 Читать принципиальные электрические схемы электроприводов основного оборудования промышленности строительных материалов, понимать построение монтажных схем. 22 Читать принципиальные электрические схемы электроприводов основного электрооборудования открытых горных разработок, понимать построение монтажных схем 23 Выполнять проверку и настройку электрооборудования 24 Эффективно использовать оборудование для диагностики и технического контроля электрооборудования 25 Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ 26 Пользоваться первичными средствами пожаротушения оказывать первую помощь пострадавшим в результате | 1 Технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; 2 Классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отросли; 3 Элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; 4 Классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах; 5 Выбор электродвигателей и схем управления; 6 Устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; 7 Физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования; 8. Условия эксплуатации электрооборудования; 9. Действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 10. Порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; 11. Правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 12. Пути и средства повышения долговечности оборудования; 13. Технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры 14. Назначение, устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов, их характеристики и особенности 15 Схемы включения, характеристики, способы регулирования координат, 16 Энергетические режимы электроприводов постоянного и переменного тока, 17 Методику расчета мощности и выбора электродвигателя: 18. Компоновку, конструкции и схемы электроснабжения; элементы новой техники, основы энергосберегающих технологий 19. Правила приемки монтируемого электрооборудования от заказчика 20. Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей 21. Технологические процессы производства промышленности строительных материалов; 22. Устройство и принцип действия основного технологического оборудования отраслей промышленности строительных материалов, и работу электроприводов этого оборудования; 23. Технологическую цепочку процесса добычи полезных ископаемых на открытых горных разработках; 24. Устройство и принцип действия основного горного оборудования и работу электроприводов этого оборудования 25. Методы организации проверки, и наладки электрооборудования 26. Условные изображения на чертежах и схемах 27. Приемы монтажа осветительных и кабельных сетей , силового электрооборудования 28. Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей 29. Правила применения средств индивидуальной защиты | 1 Выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; 2. Использования основных измерительных приборов. 3 Монтажа электрических схем. |

1.3. Распределение планируемых результатов освоения профессионального модуля:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ОК, ПК, ЛР | Наименование | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | 1. Определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; 2. Подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; 3. Организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; | 1 Технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; 2 Классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отросли; 3 Элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | 12 Подбирать по справочным материалам электрические машины и трансформаторы 13 Выполнять построение электромеханической и механической характеристик по расчетным и опытным данным для электроприводов с двигателями постоянного и переменного тока, 14 Рассчитывать мощность электродвигателя по заданным параметрам. определять категории электроснабжения электроприемников в соответствии с их степенью надежности и участии в технологических процессах; | 4 Классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах; 5 Выбор электродвигателей и схем управления; 6 Устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; 7 Физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования; |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | 25 Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ 26 Пользоваться первичными средствами пожаротушения оказывать первую помощь пострадавшим в результате 23 Выполнять проверку и настройку электрооборудования | 4 Классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах; 5 Выбор электродвигателей и схем управления; 6 Устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; 7 Физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования; 8. Условия эксплуатации электрооборудования; |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | 22 Читать принципиальные электрические схемы электроприводов основного электрооборудования открытых горных разработок, понимать построение монтажных схем 24 Эффективно использовать оборудование для диагностики и технического контроля электрооборудования | 28. Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей 29. Правила применения средств индивидуальной защиты |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | 20 Читать рабочие чертежи, функциональные, структурные, электрические и монтажные схемы (в дальнейшем - схемы), спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого электрооборудования. 21 Читать принципиальные электрические схемы электроприводов основного оборудования промышленности строительных материалов, понимать построение монтажных схем. | 9. Действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 10. Порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; 11. Правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 12. Пути и средства повышения долговечности оборудования; |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | 17 Обеспечивать внедрение новой техники, энергосберегающих технологий; 18 Проверять оборудование по действующим нормам и правилам; 19 Эксплуатировать и выполнять ремонт электрооборудования, используя нормативную литературу | 9. Действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 10. Порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | 4 Проводить анализ неисправностей электрооборудования; 5. Эффективно использовать материалы и оборудование; 6. Заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; | 11. Правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 12. Пути и средства повышения долговечности оборудования; |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | 7. Оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; 8. Осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 9. Осуществлять метрологическую поверку изделий; | 19. Правила приемки монтируемого электрооборудования от заказчика 20. Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | 10 Производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 11 Прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования; | 22. Устройство и принцип действия основного технологического оборудования отраслей промышленности строительных материалов, и работу электроприводов этого оборудования; 23. Технологическую цепочку процесса добычи полезных ископаемых на открытых горных разработках; |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | 7. Оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; 8. Осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 9. Осуществлять метрологическую поверку изделий; | 15 Схемы включения, характеристики, способы регулирования координат, 16 Энергетические режимы электроприводов постоянного и переменного тока, 17 Методику расчета мощности и выбора электродвигателя: |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | 10 Производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 11 Прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования; | 13. Технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры 14. Назначение, устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов, их характеристики и особенности |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | 10 Производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 11 Прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования; | 13. Технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры 14. Назначение, устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов, их характеристики и особенности |
| ПК 1.4. | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | 4 Проводить анализ неисправностей электрооборудования; 5. Эффективно использовать материалы и оборудование; 6. Заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; | 11. Правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 12. Пути и средства повышения долговечности оборудования; |
| ЛР1 | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |
| ЛР16 | Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. |
| ЛР17 | Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством |
| ЛР18 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР19 | Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |
| ЛР 20 | Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве |
| ЛР 21 | Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики |

1.4. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования» составляет 432 часа (12 недель).

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным планом по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), и графиком учебного процесса. Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре концентрированно.

1.5. Место производственной практики ПП.01.02 в структуре профессионального модуля ПМ.01

Производственная практика ПП.01.02 проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования»:

МДК.01.01 Электрические машины и аппараты

МДК.01.02 Электроснабжение

МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования

МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование

МДК 01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования

МДК 01.06 Электромонтаж

и производственной практики ПП.01.01.

1.6. Место прохождения практики

Производственная практика ПП.01.02 проводится на промышленных предприятиях. Руководителями практики от колледжа назначаются преподаватели дисциплин профессионального цикла.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Тематический план и содержание производственной практики

| Наименование тем производственной практики | Виды работ | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Электрические машины. Устройство. Детали. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Электрические машины. Принцип действия | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Монтаж демонтаж электрических машин. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 8 |
| Освоение приёмов ремонта электрических машин. | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Разборка статора и ротора электрических машин. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 8 |
| Разборка электрических машин, определение повреждений. | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Текущий ремонт якоря электрических машин. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Текущий ремонт щеток электрических машин. | Выполнение работы по заданию | 4 |
| Капитальный ремонт якоря электрических машин. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Капитальный ремонт щеток электрических машин. | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Капитальный ремонт электрических машин. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Пускорегулирующая аппаратура освещения. | Выполнение работы по заданию | 4 |
| Осмотры, виды и причины неисправностей. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Ремонт реле. | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Ремонт рубильников. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Ремонт автоматических выключателей. | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Сборка контакторов, реле и магнитных пускателей | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Освоение приемов сборки схем автоматического управления. | Выполнение работы по заданию | 4 |
| Открытые распределительные устройства (ОРУ). | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Закрытые распределительные устройства (ЗРУ). | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Комплектные распределительные устройства (КРУ). | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Главные понизительные подстанции (ГПП). | Выполнение работы по заданию | 4 |
| Цеховые трансформаторные подстанции (ЦТП). | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Комплектные трансформаторные подстанции (КТП). | Выполнение работы по заданию | 4 |
| Разборка и сборка силовых трансформаторов. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Масляные высоковольтные выключатели. | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Воздушные высоковольтные выключатели. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Выключатели нагрузки. | Выполнение работы по заданию | 4 |
| Ознакомление с устройством короткозамыкателя. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Ознакомление с устройством разъединителей. | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Ознакомление с устройством реакторов. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Освоение норм обслуживания двигателей. | Выполнение работы по заданию | 4 |
| Освоение норм обслуживания трансформаторов. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Освоение норм обслуживания аппаратов. | Выполнение работы по заданию | 4 |
| Освоение установленных норм рациональной организации труда при монтаже ПРА. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Освоение установленных норм рациональной организации труда при ремонте ПРА. | Выполнение работы по заданию | 4 |
| Освоение установленных норм рациональной организации труда при обслуживании ПРА. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Освоение установленных норм обслуживания измерительных приборов тока, напряжения. | Выполнение работы по заданию | 4 |
| Освоение установленных норм обслуживания измерительных приборов мощности, частоты. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Освоение установленных норм обслуживания измерительных приборов энергии. | Выполнение работы по заданию | 4 |
| Освоение практических навыков обслуживания ламп накаливания. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Освоение практических навыков обслуживания люминесцентных ламп. | Выполнение работы по заданию | 4 |
| Освоение практических навыков обслуживания сетей освещения. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Освоение приемов подъема на опоры ЛЭП. | Выполнение работы по заданию | 4 |
| Освоение приемов замены изоляторов ЛЭП. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Освоение приёмов крепления проводов ЛЭП. | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Капитальный ремонт силовых трансформаторов (сухих) 1 габарита без смены обмоток. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Капитальный ремонт силовых трансформаторов (сухих) 2 габарита без смены обмоток. | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Капитальный ремонт силовых трансформаторов (сухих) 3 габарита без смены обмоток. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Капитальный ремонт силовых трансформаторов (масляных) 1 габарита без смены обмоток. | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Капитальный ремонт силовых трансформаторов (масляных) 2 габарита без смены обмоток. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Капитальный ремонт силовых трансформаторов (масляных) 3 габарита без смены обмоток. | Выполнение работы по заданию | 4 |
| Ознакомление со способами проверки отсутствия напряжения кабеля. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Соблюдение технологии электрооборудования подстанции. | Выполнение работы по заданию | 4 |
| Соблюдение технологии электрооборудования ЛЭП и РУ | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Соблюдение технологии электрооборудования кабельных линий. | Выполнение работы по заданию | 4 |
| Соблюдение требований нормативных документов при обслуживании подстанции. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Соблюдение требований нормативных документов при обслуживании ЛЭП. | Выполнение работы по заданию | 4 |
| Соблюдение требований нормативных документов при обслуживании РУ. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Соблюдение требований нормативных документов при обслуживании кабельных линий. | Выполнение работы по заданию | 4 |
| Выполнение требований организационных мероприятий для безопасного выполнения работ. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Выполнение требований технических мероприятий для безопасного выполнения работ. | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Обслуживание разрядников. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Ремонт и установка разрядников. | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Обслуживание короткозамыкателей. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Ремонт и установка короткозамыкателей. | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Обслуживание отделителей. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Ремонт и установка отделителей. | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Измерение в электрических цепях напряжением до 1 кВ. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Измерение в электрических цепях напряжением более 1 кВ. | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Устройство защитного заземления. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Обслуживание защитного заземления. | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Монтаж защитного заземления. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Зануление в сетях цехов и предприятий. | Выполнение работы по заданию | 6 |
| Устройство грозозащиты, монтаж и обслуживание грозозащиты. | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 6 |
| Собеседование о сборе технической документации | Выполнение работы по заданию Оформление отчета | 10 |
| Зачетное занятие. | Практика | 4 |
|  | Консультация |  |
| ИТОГО | 432 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к проведению практики

Продолжительность рабочего дня студента во время практики определяется согласно трудовому законодательству из расчета 36 часов в неделю при возрасте 16-18 лет, и до 40 часов в неделю при возрасте старше 18 лет.

Со студентами обязательно проводится инструктаж по технике безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности непосредственно на рабочем месте практиканта.

К прохождению практики допускаются студенты, освоившие теоретический курс обучения в рамках профессионального модуля.

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы практики предполагает прохождение практики на промышленных предприятиях. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

3.3. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.3.1. Основные печатные издания

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений сред проф образования – М.: Издательский центр «Академия», 2019.-304 с.

- Александровская А.Н., Гванцеладзе И.А. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений сред проф образования – М.: Издательский центр «Академия», 2018.-336 с.

- Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 1. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. учреждений сред проф образования – М.: Издательский центр «Академия», 2019.-256 с.

- Кацман М.М.  «Электрические машины»: учебник для студ. учреждений сред проф образования – М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 463 с.

- Кацман М.М.  «Электрический привод»: учебник для студ. учреждений сред проф образования – М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 384 с.

- Киреева Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем (СПО) 2014 ООО «Издательство КноРус» . — 173 с.

- Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Техническая эксплуатация, диагностика и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений сред проф образования – М.: Издательский центр «Академия», 2020.-320 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1: учебник для студ. учреждений сред проф образования – М.: Издательский центр «Академия», 2020.-208 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2 : учебник для студ. учреждений сред проф образования – М.: Издательский центр «Академия», 2020.-256 с.

- Сибикин Ю. Д.  Электроснабжение промышленных предприятий и установок. Учебное пособие  Серия профессиональное образование / - 3-е изд., доп. и перераб. – М. :Форум, 2018. – 368 с.

- Сибикин, Ю. Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 7-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 400 с.

- Сивков, А. А. Основы электроснабжения : учебное пособие для СПО / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 173 с.

- Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций  : учебник для студ. учреждений сред проф образования – М.: Издательский центр «Академия», 2021.-304 с.

- Соколова Е.М. «Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника» М: Академия, 2022 – 240 с.

- Полищук, В. И. Эксплуатация, диагностика и ремонт электрооборудования: учебное пособие / В.И. Полищук. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 203 с

- Шашкова И.В., Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 2. Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. учреждений сред проф образования – М.: Издательский центр «Академия», 2020.-256 с.

- Шеховцов В.П. «Электрическое и электромеханическое оборудование» М: ИНФРА-М, 2020

- Шеховцов В.П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов: учебное пособие - М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020- 352 с.

# 3.2.2. Основные электронные издания

- www.glossary.ru Электронный ресурс «Глоссарий».

- www.public.ru Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика».

- www.consultant.ru Электронный ресурс «Консультант Плюс» -

- http://electricalschool.info/main/elsnabg/ Школа электрика [электронный ресурс].

- https://www.ruscable.ru/info/pue/ Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ № ФС77-70160[электронный ресурс].

- http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm# Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс [электронный ресурс].

- http://fazaa.ru Электронный ресурс  «Электрика на производстве и в доме».

- http://ceshka.ru Электронный ресурс «Советы электрика, энергетика».

- Гванцеладзе  А.Н. , И.А. «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» Электронный учебник. .– М.: Изд. центр «Академия-Медиа», 2019г.,  DVD-диск

- Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. «Монтаж, Техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования» Электронный учебник. .– М.: Изд. центр «Академия-Медиа», 2019г.,  DVD-диск

- Бычков А.В. «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» Часть 1 «Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий» Электронный учебник. – М.: Изд. центр «Академия-Медиа», 2018г.,  DVD-диск

- Кудрин Б.И., Магазинник Л.Т. «Монтаж и наладка лектрооборудования» Электронный учебник.  – М.: Изд. центр «Академия-Медиа», 2018г.,  DVD-диск

3.2.3. Дополнительные источники

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера учебник для студ. учреждений сред проф образования – М.: Издательский центр «Академия», 2019.-96 с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ учебник для студ. учреждений сред проф образования – М.: Издательский центр «Академия», 2019.-256 с.

- Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 412 с.

- Кацман М.М. «Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу»– М.: Издательский центр «Академия», 2018.-110 с.

- Кацман М.М. «Сборник задач по электрическим машинам» – М.: Издательский центр «Академия», 2019.-130 с.

- Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Антонов М.В. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятия и установок.- М.: Высшая школа, 2018.

- Сибикин Ю. Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учебник для нач. проф. образования / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2020. - 240 с.

- Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования. Задачник : учебное пособие / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов, Ю.А. Медведько. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 176 с.

- Правила устройства электроустановок, - М.:Энергоатомиздат, 2014.

- Правила эксплуатации электроустановок потребителей, - М.: Энергосервис,2014

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановокПриложениек приказу Министерства труда
и социальной защиты РФот 24 июля 2013 г. № 328нГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#ixzz3J1w6BqyC

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство производственной практикой обучающихся осуществляется преподавателем спецдисциплин или мастером производственного обучения с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в три года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести документацию: дневник-отчет по практике.

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании собеседования по отчету и данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями.