Приложение 2.11

к ОПОП по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и

обслуживание электрического и

электромеханического

оборудования (по отраслям)

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области «Воскресенский колледж»

Утверждена приказом директора ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

№ 160-о от «28» августа 2023 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа По практической подготовке

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.05.01

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

Воскресенск, 2023 г.

Программа ПП.05.01 Производственная практика по ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2017 г. № 1196

Организация-разработчик: ГБПОУ МО Воскресенский колледж

Разработчик: преподаватель ГБПОУ МО Воскресенский колледж» Филатов К.А.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

«ПП.05.01 Производственная практика по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа ПП.05.01 Производственная практика по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2017 г. № 1196

1.2 Цель и планируемые результаты освоения программы производственной практики

В результате освоения программы производственной практики у студентов должен сформироваться практический опыт по видам деятельности ВД.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующим ему общим компетенциям, и профессиональному стандарту по рабочей профессии 18590 Слесарь- электрик по ремонту электрооборудования

| Код ОК, ПК | Умения | Знания | Практический опыт |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. | 1) Разборки, ремонта и сборки простых узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения с применением простых ручных приспособлений, и инструментов. 2) Очистки, промывки, протирки и продувки сжатым воздухом деталей и приборов электрооборудования; 3) Изготовления несложных деталей из сортового металла; 4) Соединение деталей и узлов электромашин, электроприборов по простым электромонтажным схемам. 5) Установка соединительных муфт, тройников и коробок. | 1) Принципов работы обслуживаемых электромашин, электроприборов и электроаппаратов подвижного состава; 2) Назначения и правил применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и используемых контрольно-измерительных инструментов; 3) Способов прокладки проводов; 4) Простых электромонтажных схем соединений деталей и узлов; 5) Правил включения и выключения электрических машин и приборов; 6) Основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы. | 1) Подготовки к ремонту электрооборудования 2) Слесарных работ; 3) Электромонтажных работ; 4) Установки и монтажа электрооборудования. |

1.3. Распределение планируемых результатов освоения профессионального модуля:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Рабочая профессия 18590 | Слесарь- электрик по ремонту электрооборудования | 1) Разборки, ремонта и сборки простых узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения с применением простых ручных приспособлений, и инструментов. 2) Очистки, промывки, протирки и продувки сжатым воздухом деталей и приборов электрооборудования; 3) Изготовления несложных деталей из сортового металла; 4) Соединение деталей и узлов электромашин, электроприборов по простым электромонтажным схемам. 5) Установка соединительных муфт, тройников и коробок. | 1) Принципов работы обслуживаемых электромашин, электроприборов и электроаппаратов подвижного состава; 2) Назначение и правил применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и используемых контрольно-измерительных инструментов; 3) Способов прокладки проводов; 4) Простых электромонтажных схем соединений деталей и узлов; 5) Правил включения и выключения электрических машин и приборов; 6) Основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы. |
| --- | --- | --- | --- |

1.4. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» составляет 108 часов (3 недели).

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным планом по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), и графиком учебного процесса. Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре концентрированно.

1.5. Место производственной практики ПП.05.01 в структуре профессионального модуля ПМ.05

Производственная практика ПП.05.01 проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»:

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования"

1.6. Место прохождения практики

Производственная практика ПП.05.01 проводится на предприятиях. Руководителями практики от колледжа назначаются преподаватели дисциплин профессионального цикла

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Тематический план и содержание производственной практики

| Наименование разделов и тем производственной практики | Виды работ | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| ТЕМА 1. Ознакомление с работами по техническому обслуживанию электрооборудования. | 1.Ремонт осветительных установок; 2.Разборка и сборка контакторов, магнитных пускателей с замено контактов; 3.Прокладка, крепление, разделка, опрессовка наконечников кабелей низкого напряжения; 4.Замена и подключение контрольно-измерительных приборов; 5.Ознакомление с работами по техническому обслуживанию электрооборудования; 6.Выполнение наладочных операций при эксплуатации электроприводов механизмов; 7.Устранение возникающих неисправностей в электрическом оборудовании; 8.Подключение электродвигателей и их обслуживание. | 20 |
| ТЕМА 2. Разборка и сборка контакторов, магнитных пускателей с заменой контактов. |  | 20 |
| ТЕМА 3. Прокладка, крепление, разделка, опрессовка наконечников кабелей низкого напряжения. |  | 20 |
| ТЕМА 4. Замена и подключение контрольно-измерительных приборов. |  | 20 |
| ТЕМА 5. Выполнение наладочных операций при эксплуатации электроприводов механизмов. |  | 20 |
| ТЕМА 6. Устранение возникающих неисправностей в электрическом оборудовании; Ремонт осветительных установок. |  | 20 |
| ТЕМА 7. Подключение электродвигателей и их обслуживание. |  | 18 |
| Дифференцированный зачет | Защита отчета по производственной практике | 6 |
| Итого |  | 108 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к проведению практики

Продолжительность рабочего дня студента во время практики определяется согласно трудовому законодательству из расчета 36 часов в неделю при возрасте 16-18 лет, и до 40 часов в неделю при возрасте старше 18 лет.

Со студентами обязательно проводится инструктаж по технике безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности непосредственно на рабочем месте практиканта.

К прохождению практики допускаются студенты, освоившие теоретический курс обучения в рамках профессионального модуля.

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы практики предполагает прохождение практики на предприятиях. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

3.3. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.3.1. Основные печатные издания

- Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. - М.: Академия, 2019

- Заплатинский В.И. и др.  Пособие по ремонту электробытовой техники.- М.: Изд. Форум, 2020

- Лепаев Д.А. Электрические приборы бытового назначения.- М.: Легпромбытиздат, 2019

- Соколова Е. М. Электрическое и элекромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника – М.: Издательский центр «Академия», 2020

3.3.2. Основные электронные издания

1. www.electrik.org – Форум электриков и энергетиков - Форумы сайта ЭЛЕКТРИК

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство производственной практикой обучающихся осуществляется преподавателем спецдисциплин или мастером производственного обучения с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в три года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести документацию: дневник-отчет по практике.

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании собеседования по отчету и данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями.